Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Дмитриевой В.Ф.

Управление № 21                                                       Ул.Московская д.217 кв.48

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 217 по ул.Московской г.Калуги, 1964 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 01 сентября 2009 г. на основании договора управления № 02-21/61-09-ТСЖ  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября  2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.217 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена стояков ХВС | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 4 | Ремонт лестничных клеток | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Восстановление отопления на лестничных клетках | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Ремонт отмостки | 14 0 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена общедомового счетчика ХВС | 45 000 руб | № 261-ФЗ |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 9 | Установка индивидуальных счетчиков холодной воды | 1500 руб | № 261-ФЗ |
| 10 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Энергоаудит | 5 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена стояков центрального отопления | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена приборов центрального отопления | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 16 | Ремонт выхода на кровлю (деревянная коробка) | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена почтовых ящиков | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт балконных плит | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена дверей тамбура | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | УЖКХ города Калуги |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома. 	Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                               И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                         Удаловой Г.Н.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул.Глаголева д.5 кв.12

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 5 по ул.Глаголева г.Калуги, 1968 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/02-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.5 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 1 000 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Ремонт балконных плит | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена системы ХВС | 350 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена системы ц.о. (розлив) | 1 376 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена стояков центрального отопления | 1 450 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена приборов центрального отопления | 1 800 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт кровли | 2 800 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Замена козырьков над входами в подъезды | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 11 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 12 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 65 000 руб | №261-ФЗ |
| 13 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 14 | Ремонт отмостки | 280 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт лестничных клеток | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт межпанельных швов | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Остекление оконных блоков | 1 500 руб | Акт осмотра |
| 19 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 20 | Ремонт цоколя | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена дверей тамбура | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Установка индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 23 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 26 | Изоляция трубопроводов | 250 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Покраска газопровода | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Санитарная обрезка деревьев (береза-2 шт,липа-4 шт., клен-2 шт.) | 60 000 руб | Акт обследования |
| 29 | Замена почтовых ящиков подъезд № 3 | 9 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 31 | Ремонт карнизных плит | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                                 Демидовой Л.И.

Управление № 21                                                        ул.Бутомы д.7 кв.31

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 7 по ул.Бутомы г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/01-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул. Бутомы, д.7 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт балконных плит | 350 000 руб. | Акт осмотра |
| 2. | Замена системы ц. о.( разводки) | 400 000 руб. | Акт осмотра |
| 3 | Замена стояков центрального отопления | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена приборов центрального отопления | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена системы электроснабжения | 350 000 руб. | Акт осмотра |
| 6 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена системы холодного водоснабжения | 155 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка общедомового прибора учета газа | 20 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 11 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт лестничных | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт водосточных труб | 4 500 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена дверей тамбура | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт фасада | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 18 | Ремонт цоколя | 65 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Установка индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 20 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 21 | Замена запорной арматуры ц.о. | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена запорной арматуры хвс | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 24 | Ремонт карнизных плит | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Установка светодиодных светильников-2 шт. | 3000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 250 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Утепление чердачного перекрытия | 175 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт крыши | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                           Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Бутомы д.8 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 8 по ул.Бутомы г.Калуги, 1967 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/04-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября  2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул. Бутомы, д.8 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета газа | 20 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 4 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 5 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт цоколя | 65 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 9 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов в подвале | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена дверей тамбура | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Покраска газопровода | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт водосточных труб | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт крыши | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена балконных плит | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт лестничных клеток | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 18 | Утепление чердачного перекрытия | 175 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена светильника уличного освещения (кобра) на светодиодный прожектор-2 шт. | 3000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт фасада(сколы,выдувание раствора) | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт входа в подвал | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена почтовых ящиков (2 подъезд) | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                              И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Павловской З.П.

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 213 кв. 38

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 213 по ул.Московской г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря 2007 г. на основании договора управления № 02-21/49-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.213 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 4 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 6 | Замена козырьков над входами в подъезды | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 8 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 9 | Ремонт кровли входов в подвальные помещения № 1, № 2 | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Замена дверей тамбура | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Утепление чердачного перекрытия | 350 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 13 | Ремонт фасада (трещины , сколы кирпичной кладки) | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт бетонной стяжки ступеней лестничного марша | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 17 | Поверка общедомового прибора центрального отопления | 25 000 руб |  |
| 18 | Ремонт порогов входа в подъезд № 4 | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Обрезка деревьев ( береза-2 шт.) | 20 000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                          И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 211 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 211 по ул.Московской г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления №  02-21/23-08 многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024  г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.211 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена системы ц. о. (розлив, стояки, радиаторы) | 1 500 000 руб. | Акт осмотра |
| 2. | Замена системы электроснабжения | 360 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена системы холодного водоснабжения | 190 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 9 | Ремонт балконных плит | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт цоколя | 75 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт лестничных клеток | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена дверей тамбура | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт слуховых окон | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Ремонт кровли | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт фасада (трещины,сколы кирпичей) | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт отмостки | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Утепление чердачного перекрытия | 175 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Борисову Ю.А.

Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 9 кв.  47

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом  9 по ул.Глаголева г.Калуги, 1963 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 27 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/07-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября  2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт балконных плит | 500 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена системы электроснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена системы холодного водоснабжения | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена системы центрального отопления | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена стояков центрального отопления | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена приборов центрального отопления | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Установка узла учета тепловой энергии | 220 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 11 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 12 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт отмостки | 240 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 15 | Ремонт межпанельных швов | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт цоколя | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена козырька над входом в подъезд № 2 | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Ремонт штукатурки стен входа в подвал | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Покраска газопровода по фасаду | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт лестничных клеток | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 28 | Замена почтовых ящиков | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 31 | Обрезка -кусты боярышника | 10 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств  или принять решение о дополнительных денежных сборах  для выполнения конкретного вида работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Жуковой Н.Н.

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 215 кв.29

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 215 по ул.Московской г.Калуги, 1964 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря 2007 г. на основании договора управления № 02-21/44-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.215 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 4 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 5 | Ремонт отмостки | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Ремонт цоколя | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 10 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 11 | Ремонт фасада (сколы в кирпичной кладке местами) | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт балконных плит ( в т.ч. кв.25,29,42) | 750 000 руб ( в т.ч. 180 000 кв.25,29,42) | Акт осмотра |
| 13 | Замена системы электроснабжения | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт карнизных плит местами | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт крыши | 1 500 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт слуховых окон | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Ремонт ступеней лестничного марша | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами(трещины) | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена светильника уличного освещения на светодиодный прожектор-2 шт. | 3 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 22 | Утепление чердачного перекрытия | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 24 | Обрезка деревьев(ясень) | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Снос деревьев(рябина,сухое дерево) | 15 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Сапрыкиной  А.Е.

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 242 кв.23

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

+

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 242 по ул.Московской г.Калуги, 1967 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/15-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.242 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Ремонт лестничных клеток | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 5 | Ремонт балконных плит | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 7 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 9 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 10 | Установка понижающего трансформатора в подвальное помещение | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт кровли (примыкание) | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт входа в подвальные помещения (штукатурный слой) | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Илюхину А.А.

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 13 кв.48

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 13 по ул.Тельмана г.Калуги, 1976 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/06-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.13 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена труб центрального отопления (розлив по чердаку и подвалу) | 1 376 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена стояков и радиаторов ц.о. | 3 200 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена системы холодного водоснабжения | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена оконных рам лестничных площадок на ПВХ | 250 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 11 | Ремонт отмостки | 225 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт цоколя | 115 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 | Акт осмотра |
| 14 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Изоляция трубопроводов | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт лестничных клеток | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Остекление оконных блоков на лестничных площадках | 5 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Ремонт балконных плит | 150 000 | Акт осмотра |
| 19 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 20 | Замена вентилей на стояках ХВС в подвальном помещении | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт бетонных полов на лестничных площадках | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 23 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 25 | Замена дверей входа в тамбур | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 28 | Ремонт фасада( местами сколы кирпичной кладки, трещины) | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев (береза-1 шт.,ясень-1 шт.,клен-1 шт.) | 25 000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение о дополнительных денежных сборах  для выполнения конкретного вида работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Симоновой Н.А.

Управление № 21                                                        ул. Бутомы, д. 9 кв.1

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 9 по ул. Бутомы г. Калуги, 1959 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/05-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября  2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Бутомы, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт балконных плит | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена труб центрального отопления (розлив) | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена стояков центрального отопления | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена приборов центрального отопления | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена системы ХВС | 175 000 руб. | Акт осмотра |
| 8 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 11 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 12 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 13 | Ремонт фасада местами(сколы в кипичной кладке,трещины) | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт отмостки | 110 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт цоколя | 90 000 руб. | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт крыши | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Установка малых форм | 65 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт водосточных труб | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Изоляция трубопроводов | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена запорной арматуры на системе ц.о. | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 25 | Замена запорной арматуры ц.о. | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 27 | Замена дверей тамбура входа в подъезды | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена системы канализации | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Замена запорной арматуры хвс | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Ремонт лестничных клеток | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 32 | Утепление чердачного перекрытия | 175 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Замена светильника уличного освещения на светодиодный прожектор-2 шт. | 3 000 руб | Акт осмотра |
| 34 | Ремонт входа в подвал( коробка, дверь) | 12 000 руб | Акт осмотра |
| 35 | Замена почтовых ящиков | 15000 руб | Акт осмотра |
| 36 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 37 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 38 | Ремонт балконной плиты кв.29 | 60 000 руб | Осмотр и заявление |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Загородней С.А.

Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 8 кв.39

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 8 по ул. Глаголева г. Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/19-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Глаголева, д.8 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 4 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 5 | Ремонт рам на лестничных площадках | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт лестничных клеток | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт балконной плиты кв.19,40 | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт цоколя | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 12 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 13 | Смена почтовых ящиков | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Утепление наружных стен | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена стояков канализации | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 21 | Ремонт пола на лестничных площадках | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы электроснабжения | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 16 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена дверей тамбура входа в подъезды | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                               Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 6 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 6 по ул. Глаголева г. Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/22-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.6 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтирование дворовой территории | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 550 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка узла учета тепловой энергии | 180 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 8 | Ремонт балконных плит | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт отмостки | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Устройство леерного ограждения | 210 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт лестничных клеток | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 15 | Ремонт межпанельных швов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена дверей тамбура | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Ремонт цоколя | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Устройство изоляции трубопроводов | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка опор под козырьки входа в подъезды | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт крыши | 1 800 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Снос деревьев(сухое-1 шт.) | 12 000 руб | Акт обследования |
| 24 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 25 | Утепление чердачного перекрытия | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена козырька входа в подъезд №1 | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт слуховых окон | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт люка выхода на крышу | 12 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Замена труб канализации(стояки) | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                               Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 2 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 2 по ул. Глаголева г. Калуги, 1960 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 10 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/26-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.2 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт балконных плит | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 550 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена стояков ц.о. | 110 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 10 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Устройство отливов на козырьках входов в подъезды | 6 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 13 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 14 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 15 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт цоколя | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт крыши | 2 200 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Ремонт фасада местами (сколы в кирпичной кладке | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт водосточных труб | 4 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт крепления парапета | 3 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт слуховых окон | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт люка выхода на крышу | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 25 | Утепление чердачного перекрытия | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 27 | Ремонт балконной плиты кв.69 | 60 000 руб | Осмотр и заявление |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Алешину А.Н.

Управление № 21                                                        ул. Бутомы д. 3 кв.65

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 3 по ул. Бутомы г. Калуги, 1966 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 01 февраля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/38-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Бутомы, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы ХВС(стояки) | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена труб центрального отопления (розлив по чердаку и техподполью) | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена стояков центрального отопления | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена приборов центрального отопления | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 10 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт балконных плит | 690 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 13 | Остекление оконных блоков л/кл | 10 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 14 | Ремонт межпанельных швов | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт цоколя | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт изоляции трубопроводов | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках | 20 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 18 | Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена запорной арматуры на системе хвс | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка детского оборудования | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 23 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 25 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Санитарная обрезка деревьев( ясень-1 шт, плодовое -1 шт.) | 25 000 руб | Акт обследования |
| 27 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 28 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Замена почтовых ящиков | 20 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 32 | Ремонт лестничных клеток | 400 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Кафтину А.Ф.

Управление № 21                                                       Кафтиной О.А.

ул. 31Бутомы д. 11 кв.33

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 11 по ул. Бутомы г. Калуги, 1963 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/46-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Бутомы, д.11 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 2 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 5 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 6 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 7 | Обрезка деревьев ( береза-3 шт,яблоня.) | 25 000 руб | Акт обследования |
| 8 | Ремонт балконных плит | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 11 | Ремонт отмостки | 150000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Черняевой Л.И.

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 234 кв. 39

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 234 по ул. Московской г. Калуги, 1963 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря 2007 г. на основании договора управления № 02-21/42-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.234 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 3 | Ремонт отмостки | 225 000 руб. | Акт осмотра |
| 4 | Ремонт лестничных клеток | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Ремонт цоколя | 150 000 руб. | Акт осмотра |
| 6 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт кровли входа в подвал | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 9 | Ремонт фасада(волосяные трещины местами) | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 11 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 12 | Установка решетки на подвальные окна | 16 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена дверей тамбура | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт люков выхода на крышу | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Утепление чердачного перекрытия | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена светильника уличного освещения на светодиодный прожектор-6 шт. | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Ремонт кровли | 2 400 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Утепление наружной стены кв.83 | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Обрезка деревьев (клен-1 шт.,осина-1 шт.) | 30 000 руб | Акт обследования |
| 22 | Снос дерева( рябина) | 20 000 руб | Акт обследования |
| 23 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 24 | Ремонт балконных плит | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Устройство отливов на козырьки входа в подъезды | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт кровли кв.80,95 | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии | 25 000 руб |  |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                      И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                          Платонову Е.И.

Управление № 21                                                      ул. Н.Стройка д. 3 кв. 15

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 3 по ул. Н.Стройка г. Калуги, 1976 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/36-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Н.Стройка, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

|  | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы ХВС | 80 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы ц.о.(стояки,разводка,радиаторы) | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена системы электроснабжения | 176 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 9 | Ремонт козырька над входом в подъезд | 30 000 руб. | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт отмостки | 130 000 руб. | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт цоколя | 70 000 руб. | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт лестничных клеток | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 14 | Ремонт кровли над входом в подвал | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Изоляция трубопроводов | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт балконных плит | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена дверей тамбура | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт кровли | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы канализации | 190 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена запорной арматуры хвс | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена светильника уличного освещения на светодиодный прожектор-1 шт. | 1 500 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт фасада местами (выдувание раствора) | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт люка выхода на крышу | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт стен входа в подвал | 5 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Остекление оконных блоков лестничных площадок | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Замена почтовых ящиков | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 34 | Снос деревьев (рябина-1 шт,береза,ясень-опасный наклон.) | 50000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.                                                                                           Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 15, кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 15 по ул. Глаголева г. Калуги, 1964 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/20-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.15 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт балконных плит | 320 000 руб. | Акт осмотра |
| 3 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка узла учета тепловой энергии | 160 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 8 | Замена труб ХВС | 70 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Замена радиаторов | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 12 | Установка козырька над дымоходами | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт цоколя | 110 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт фасада (волосяные трещины на кирпичной кладке) | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Ремонт лестничных клеток | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена запорной арматуры хвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Омолаживающая обрезка деревьев ( тополь-1 шт.) | 15 000 руб | Акт обследования |
| 22 | Ремонт стен входа в подвал | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Установка решетки на подвальное окно | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт крыши | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена почтовых ящиков | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена светильника уличного освещения на светодиодный прожектор-2 шт. | 3 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 29 | Замена системы канализации | 350 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Космачевой Н.В.

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 41 кв.45

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 41 по ул. Тельмана г. Калуги, 1968 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/18-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября  2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.41 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы ХВС | 200 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка общедового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Замена труб центрального отопления | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Замена стояков центрального отопления | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Замена приборов центрального отопления | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена задвижек ХВС 2 шт. | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт лестничных клеток | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт перил лестничного марша | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 17 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 18 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 20 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена светильника уличного освещения на светодиодный прожектор-4 шт. | 6 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт балконных плит | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена почтовых ящиков | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 28 | Утепление наружных стен | 30 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 37 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 37 по ул. Тельмана г. Калуги, 1980 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/48-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.37 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы ХВС | 180 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена труб центрального отопления | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена стояков центрального отопления | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена приборов центрального отопления | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена системы электроснабжения | 704 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт балконных плит | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 11 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 12 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г. |
| 14 | Ремонт отмостки | 60 000 руб. | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт цоколя | 95 000 руб. | Акт осмотра |
| 16 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Ремонт оконных переплетов | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Остекление оконных блоков лестничных площадок | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на блоки ПВХ | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 24 | Ремонт кровли подвала №1,2 | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Установка опор под козырьки входа в подъезды | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт кирпичной кладки входов в подвалы 1,2 | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт почтовых ящиков | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Поповой Е.Б.

Управление № 21                                                        ул. Н.Стройка д. 1 кв.10

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 1 по ул. Н.Стройка г. Калуги, 1967 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/27-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Н.Стройка, д.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы ХВС | 202 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена труб ц.о. | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена стояков ц.о. | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена радиаторов | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Ремонт балконных плит | 490 000 руб. | Акт осмотра |
| 6 | Замена системы электроснабжения | 704 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Установка общедомового счетчика на ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 11 | Ремонт отмостки | 200 000 руб. | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт лестничных клеток | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Установка опор под козырьки входа в подъезды | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт кровли | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт отмостки местами | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб | № 261-ФЗ |
| 19 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 21 | Ремонт цоколя | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт фасада (1 этаж) | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт порогов входов в подъезды | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена запорной арматуры | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт люка выхода на кровлю | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на блоки ПВХ | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Мартышиной С.В.

Управление № 21                                                        ул. Н.Стройка д. 2 кв 78

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 2 по ул. Н.Стройка г. Калуги, 1971 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/43-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Н.Стройка, д.2 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена труб ц.о. | 1 295 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена стояков ц.о. | 1 680 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена радиаторов | 2 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена системы электроснабжения | 880 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 7 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Установка узла учета тепловой энергии | 300 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 10 | Ремонт входов в подвалы | 45 000 руб. | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт отмостки | 200 000 руб. | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт цоколя | 170 000 руб. | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт рам оконных блоков | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Остекление оконных блоков на лестничных площадках | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Изоляция трубопроводов | 315 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт лестничных клеток | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы ХВС | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Установка леерного ограждения | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена дверей тамбура | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт фасада местами(отслоение раствора) | 25 000 руб | Акт осмота |
| 23 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 24 | Замена запорной арматуры ц.о. | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 26 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена системы канализации | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Снос деревьев (клен) | 20 000 руб | Акт обследования |
| 30 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Ремонт межпанельных швов | 250 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Ремонт пола на лестничных площадках | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 34 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Федоровой Г.А.

Управление № 21                                                        ул. Московская  д.236 кв. 18

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 236 по ул. Московской г. Калуги, 1972 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/57-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.236 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 600 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 4 | Установка узла учета тепловой энергии | 220 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 6 | Устройство леерного ограждения | 250 000 руб. | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт балконных плит | 240 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Замена дверей входа тамбура | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт кровли над входами в подвалы | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 12 | Ремонт цоколя | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт карнизных плит | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 15 | Замена запорной арматуры ц.о. | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 17 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы канализации | 1 100 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт межпанельных швов | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт отмостки | 220 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт скамеек | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Снос деревьев ( береза- 1 шт.) | 20 000 руб | Акт обследования |
| 24 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт почтовых ящиков | 6 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт пола на лестничных площадках | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена труб ц.о.по подвалу | 1 295 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена стояков ц.о. | 1 680 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Замена радиаторов | 2 100 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Шереметьеву Р.В.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 228 кв.18

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 228 по ул. Московской г. Калуги, 1969 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 10 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/52-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.228 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ |  | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена труб центрального отопления(разводка) |  | 1 140 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена стояков ц.о. |  | 1 440 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена радиаторов |  | 1 680 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена системы электроснабжения |  | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Ремонт фасада (окраска стен ) |  | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на блоки ПВХ |  | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена системы хвс |  | 350 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Замена запорной арматуры хвс |  | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка общедомового прибора учета газа |  | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Установка общедомового счетчика на ХВС |  | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 11 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) |  | 50 000 руб |  |
| 12 |  | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 13 |  | Ремонт цоколя | 125 000 руб | Акт осмотра |
| 14 |  | Ремонт отмостки | 240 000 руб. | Акт осмотра |
| 15 |  | Ремонт козырьков над входами в подъезды | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 16 |  | Ремонт межпанельных швов | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 17 |  | Ремонт водосточных труб | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 18 |  | Ремонт лестничных клеток | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 19 |  | Замена дверей тамбура | 105 000 руб | Акт осмотра |
| 20 |  | Замена канализационных труб в техподполье | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 21 |  | Замена почтовых ящиков | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 22 |  | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | 261-ФЗ |
| 23 |  | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 24 |  | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 25 |  | Ремонт кровли | 2 100 000 руб | Акт осмотра |
| 26 |  | Замена системы канализации | 1 100 000 руб | Акт осмотра |
| 27 |  | Утепление наружной стены кв.18 | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 28 |  | Ремонт карнизных плит | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 29 |  | Ремонт выхода на кровлю | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 30 |  | Ремонт пола на лестничных площадках | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 31 |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 18 000 руб | Акт осмотра |
| 32 |  | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Гришкиной И.И.

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 13 кв.49

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 13 по ул. Билибина г. Калуги, 1994/97 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/55-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» текущий и капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.13 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 1 700 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена оконных блоков лестничных площадок на ПВХ | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт цоколя | 110 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт лестничных клеток | 630 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт отмостки | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 14 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 15 | Замена системы электроснабжения | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена дверей тамбура | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена стояков гвс и труб в подвале | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена стояков хвс и труб в подвале | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена запорной арматуры хвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт козырьков входа в подъезды | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 23 | Замена почтовых ящиков | 14 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена запорной арматуры ГВС | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Утепление перекрытия техэтажа | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена леерного ограждения | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 29 | Покраска газопровода по фасаду | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Ремонт парапетных плит | 100 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 17 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 17 по ул. Билибина г. Калуги, 1981 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 апреля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/53-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.17 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 9 | Замена дверей тамбуров | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 12 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 14 | Замена труб центрального отопления | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена стояков центрального отопления | 1 920 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена приборов центрального отопления | 2 160 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Ремонт цоколя | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Санитарная обрезка кустов | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 21 | Ремонт фасада (разрушение кладки местами) | 25 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Корчме М.В.

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 15 кв.7

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 15 по ул. Билибина г. Калуги, 1983 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/53-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.15 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Смена труб ГВС (стояки,разводка) | 1 000 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Смена труб ХВС (стояки,разводка) | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 9 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт отмостки | 350 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт лестничных клеток | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт цоколя | 70 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена запорной арматуры ГВС | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 15 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена запорной арматуры ц.о. | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Замена труб центрального отопления | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена стояков центрального отопления | 1 920 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена приборов центрального отопления | 2 160 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена дверей тамбуров | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт кровли | 1 400 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена системы канализации | 1 300 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена запорной арматуры ХВС | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт порогов входа в подъезды | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена оконных рам на подвальные окна | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт пола на лестничных площадках | 12 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Утепление перекрытия техэтажа | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 32 | Замена почтовых ящиков | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Снос деревьев(плодовое,клен) | 20 000 руб | Акт обследования |
| 34 | Обрезка деревьев (клен-3 шт.) | 25 000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Михайловой Т.В.

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 21 кв.33

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 21 по ул. Билибина г. Калуги, 1988 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 февраля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/39-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.21 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии | 180 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 6 | Ремонт кровли тамбура | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Изоляция трубопроводов | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт отмостки | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт кровли | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 11 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 12 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 14 | Ремонт цоколя | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена труб центрального отопления | 185 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена стояков центрального отопления | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена приборов центрального отопления | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы электроснабжения | 180 000 руб | Актосмотра |
| 19 | Замена дверей тамбура | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена системы канализации | 190 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена запорной арматуры хвс | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Утепление перекрытия техэтажа | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт оконных рам на подвальных окнах | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт выхода на техэтаж | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт лестничных клеток | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на ПВХ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт остекления оконных блоков | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена запорной арматуры ГВС | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Алехину С.Н.

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 17 к.1 кв.30

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 17 к.1 по ул. Билибина г. Калуги, 1981 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 февраля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/10-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.17  к.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка узла учета тепловой энергии | 180 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 6 | Ремонт кровли тамбура | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Изоляция трубопроводов | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт отмостки | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт лестничных клеток | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Устройство леерного ограждения | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена ХВС (стояки,разводка) | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена ГВС ( стояки разводка) | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена системы электроснабжения | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Замена труб центрального отопления | 185 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена стояков центрального отопления | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена приборов центрального отопления | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена дверей тамбура | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы канализации | 190 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт фасада (утепление) | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена запорной арматуры ГВС. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена запорной арматурв ХВС | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт рам на подвальные окна | 24 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт кровли входа в подвал | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт пола на лестничных площадках | 5 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Симакову В.А.

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 19 кв.85

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 19 по ул. Билибина г. Калуги, 1979 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/09-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024  г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.19  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Ремонт системы электроснабжения | 850 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Ремонт системы ХВС | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена системы ГВС | 940 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 9 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 10 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт отмостки | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена дверей тамбура | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт лестничных клеток | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт цоколя | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена запорной арматуры ГВС | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена запорной арматуры ХВС | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 18 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 20 | Замена почтовых ящиков | 70 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена системы ц.о. (розлив) | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена стояков центрального отопления | 1 920 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена приборов центрального отопления | 2 160 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт кровли | 2 000 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена системы канализации | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Утепление перекрытия техэтажа | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 28 | Замена электропроводки по подвалу | 75 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт карнизных плит | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Установка решетки на подвальные окна | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Ремонт входа в подвал (штукатурный слой) | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 240 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 34 | Ремонт бетонных козырьков над вентиляционными трубами | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 35 | Снос деревьев (берез-опасный наклон) | 20 000 руб | Акт обследования |
| 36 | Обрезка деревьев( плодовые-3 шт.,липа-2 шт.) | 70 000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.                                                                 Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                              И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Прокошевой Е.Н.

Управление № 21                                                        ул. Московская  д.240 кв.80

г. Калуга

48021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    (для сообщения собственникам)

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 240 по ул. Московской г. Калуги, 1972 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/33-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от ноября  2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.240 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения, в том числе и подвал | 1 000 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы ХВС | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена стояков центрального отопления | 1 440 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена приборов центрального отопления | 1 680 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Установка общедового прибора учета газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Снос дерева( береза с опасным наклоном) | 30 000 руб | Акт обследования |
| 8 | Ремонт входов в подвалы (кирпичная кладка, кровля) | 60 000 руб. | Акт осмотра |
| 9 | Изоляция труб | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на ПВХ | 360 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 12 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт цоколя | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена системы канализации | 1 100 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 16 | Ремонт балконных плит | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 18 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 150 000 руб |  |
| 19 | Ремонт кровли | 2 000 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Установка опор под козырьки входов в подъезды | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена запорной арматуры хвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт фасада местами, кв.34(кирпичная кладка) | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 24 | Ремонт карнизных плит | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт лестничных клеток | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена почтовых ящиков | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена светильников на лестничных площадках на светодиодные | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 29 | Обрезка деревьев(береза-2 шт.) | 35 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Соколовой В.И.

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 240 к.1кв.58

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 240 к.1 по ул.Московской г.Калуги, 1973 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/25-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.240 к.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

|  | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы холодного водоснабжения | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 4 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Изоляция трубопроводов | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена дверей тамбура | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 9 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 10 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 11 | Ремонт цоколя | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Установка опор под козырьки входов в подъезды | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Ремонт балконных плит | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена козырьков над входами в подъезды | 240 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена запорной арматуры хвс | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Остекление оконных блоков лестничных площадок | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 18 | Утепление чердачного перекрытия | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена светильников на лестничных площадках на светодиодные | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт лестничных клеток | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт отмостки | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт люка выхода на крышу | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена почтовых ящиков | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена системы канализации | 1 100 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Московская д. 238 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 238 по ул.Московской г.Калуги, 1974 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/30-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024   г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.238  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена труб центрального отопления (розлив по чердаку и подвалу) | 1 140 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена стояков ц.о. | 1 140 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена радиаторов | 1 680 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена системы холодного водоснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Установка общедомового прибора учета газа | 15 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 8 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 9 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 10 | Замена ВРУ | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 12 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Постановление № 290 от 03.04.2013 г |
| 14 | Ремонт цоколя | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт рам на лестничных клетках | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Остекление оконных блоков | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на ПВХ | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Изоляция трубопроводов | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт фасада (выдувание раствора в кирпичной кладке,трещины) | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности |  |
| 24 | Ремонт кровли | 2 000 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт водосточных труб | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт балконных плит | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт слуховых окон | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт лестничных клеток | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Замена системы канализации | 1 100 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Замена дверей тамбура | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Замена запорной арматуры хвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Замена сгнивших балок на чердаке | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Снос деревьев (тополь,береза с опасным наклоном) | 60 000 руб | Акт обследования |
| 34 | Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования |  | Предложение ГЖИ |
| 35 | Утепление чердачного перекрытия | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 36 | Ремонт карнизных плит | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 37 | Замена светильников на лестничных площадках на светодиодные | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 38 | Ремонт отмостки местами | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 39 | Ремонт входа в подвал (ступени) | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 40 | Ремонт люка выхода на чердак | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 41 | Ремонт полов на лестничных площадках | 18 000 руб | Акт осмотра |
| 42 | Замена почтовых ящиков | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 43 | Ремонт металлического ограждения лестничного марша | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 44 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 45 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Лигай Л.В.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное	ул. Московская д.219 кв.61

Управление № 21                                                         г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 219 по ул.Московской г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. На основании договора управления №  02-21/17-08   многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. Общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.219 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство антиобледенительной системы | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка счетчика газа | От 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | От 50 000 руб |  |
| 4 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Установка и замена индивидуальных счетчиков электроэнергии | 1 700 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 6 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 7 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности |  |
| 8 | Замена дверей тамбура | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт отмостки | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт рам на лестничных клетках | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Остекление оконных блоков | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 13 | Ремонт входа в подвал (дверная коробка) | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт кровли над кв.59 | 25 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Ивановой И.В.

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 39 кв. 4

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 39 по ул. Тельмана г. Калуги, 1972 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря  2007 г. На основании договора управления № 02-21/45-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. Общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.39 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы ХВС | 250 000 руб. | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 710 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена балконных плит | 280 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 8 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт лестничных клеток | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт фасада | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена вентилей на системе ц.о. | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 15 | Установка и замена индивидуальных счетчиков электроэнергии | 1 700 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена задвижек на системе ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 150 000 руб |  |
| 20 | Ремонт кровли | 1 700 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена труб ц.о.(розлив по чердаку и подвалу) | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена стояков ц.о. | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена радиаторов | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена канализационной системы | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена запорной арматуры хвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт водосточных труб | 7 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт рам на лестничных клетках | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Остекление оконных блоков | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 33 | Ремонт карнизных плит | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 34 | Ремонт цоколя | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 35 | Снос деревьев (ива,плодовое,береза,поросли) | 60 000 руб | Акт обследования |
| 36 | Ремонт кровли над подъездом № 4 | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 37 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Егорову В.В.

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 33 кв.29

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 33 по ул. Тельмана г. Калуги, 2001 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 29 апреля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/60-08-ТСЖ  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.33 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 2 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 3 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 4 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 5 | Устройство леерного ограждения | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 7 | Установка и замена индивидуальных счетчиков электроэнергии | 1 700 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 8 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 9 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 11 | Ремонт цоколя | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Изоляция трубопроводов | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена системы холодного водоснабжения | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена системы горячего водоснабжения | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт кровли | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Окраска рам оконных блоков лестничных площадок | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 18 | Ремонт козырька над входом в подъезд | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт фасада ( трещина –вход в подъезд) | 25 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Петрову А.В.

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 35 кв.33  ТСЖ

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 35 ТСЖ по ул. Тельмана г. Калуги, 2000 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 12 февраля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/59-08-ТСЖ  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.35 ТСЖ ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 2 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 5 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 6 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 7 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 9 | Изоляция трубопроводов | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Замена системы горячего водоснабжения | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена системы холодного водоснабжения | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт кровли | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена системы электроснабжения | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Покраска газопровода по фасаду | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена запорной арматуры хвс. | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 17 | Поверка прибора учета тепловой энергии | 25 000 руб |  |
| 18 | Утепление наружной стены кв.1,5,9 | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт фасада ( шов) | 40 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 35 кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 35  по ул. Тельмана г. Калуги, 1993 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 февраля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/29-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.35  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы горячего водоснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена системы холодного водоснабжения | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 6 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 8 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 9 | Ремонт отмостки | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Изоляция трубопроводов | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт цоколя | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Смена вентилей | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 15 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 16 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 18 | Замена стояков ц.о. | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена радиаторов | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена розлива центрального отопления по техническому этажу и подвальному помещению | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена дверей тамбура | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт кровли | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена запорной арматуры хвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт входа в подвал | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 27 | Ремонт кровли тамбура и устройство козырька - подъезд № 2 | 40 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Герасимовой Н.В.

Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 15 кв.24

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 15  по ул. Тельмана г. Калуги, 1976 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/37-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.15  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 704 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена труб ц.о.(розлив) | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена стояков ц.о. | 960 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена радиаторов | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Устройство антиобледелительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена системы холодного водооснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 9 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 10 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 11 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Устройство леерного ограждения | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт лестничных клеток | 360 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт цоколя | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Установка и замена индивидуальных счетчиков электроэнергии | 1 700 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 18 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 19 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 21 | Ремонт балконных плит | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена дверей тамбура | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт кровли над входом в подвал подъезд № 3 | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Кабановой Н.И.

Управление № 21                                                        пер.Литейный д. 3 кв.46

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 3 по пер.Литейному г. Калуги, 2000 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 29 апреля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/54-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, пер.Литейный, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 2 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 3 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 4 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 5 | Изоляция трубопроводов | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Ремонт лестничных клеток | 600 00 руб | Акт осмотра |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 9 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 11 | Замена труб ц.о.(розлив) | 1 380 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена стояков ц.о. | 1 450 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена радиаторов | 1 800 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт кровли | 820 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена системы канализации | 1 140 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена системы холодного водоснабжения | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена системы горячего водоснабжения | 1 000 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы электроснабжения | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена запорной арматуры гвс | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремон кровли над входом в подвалы | 14 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт кровли над лоджиями | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Остекление и ремонт оконных блоков лестничных клеток | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 26 | Ремонт отмостки местами | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт дверей выхода на техэтаж | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт пола на лестничных площадках | 18 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Покраска газопровода по фасаду | 20 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Кузьмину Е.В.

Управление № 21                                                        пер.Литейный д. 9 кв.  19

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 9 по пер.Литейному г. Калуги, 1985 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/47-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, пер.Литейный, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ |  | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы хвс |  | 230 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена труб ц.о.(розлив) |  | 185 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена стояков ц.о. |  | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена радиаторов |  | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена труб гвс в подвале |  | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена стояков гвс |  | 360 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена системы электроснабжения |  | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования |  | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении |  | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Установка общедомового прибора учета ГВС |  | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 11 | Установка общедомового прибора учета ХВС |  | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 12 | Установка узла учета тепловой энергии |  | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 13 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) |  | 50 000 руб |  |
| 14 | Ремонт ступеней входа в подвал |  | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Устройство решеток на вход в подвал и выход на техэтаж |  | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Ремонт отмостки |  | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Изоляция трубопроводов |  | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ |  | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена светильников на л/клетках |  | 26 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт лестничных клеток |  | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды |  | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. |  | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности |  | По договору со специализированной организацией |  |
| 24 | Ремонт кровли |  | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена дверей тамбура |  | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена системы канализации |  | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена запорной арматуры хвс |  | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена запорной арматуры гвс |  | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт козырька над входом в подъезд |  | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Ремонт рам оконных блоков лестничных площадок |  | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Ремонт цоколя (трещины) |  | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 32 |  | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 33 |  | Ремонт полов лестничных клеток | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 34 |  | Замена почтовых ящиков | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 35 |  | Снос дерева (акация) | 15 000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                         Фондиковой М.Ю.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        пер.Литейный д. 7 кв.40

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 7 по пер.Литейному г. Калуги, 1988 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря  2007 г. на основании договора управления № 02-21/24-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, пер.Литейный, д.7 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 5 | Ремонт парапетов | 110 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Ремонт отмостки | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Изоляция трубопроводов | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт лестничных клеток | 420 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 10 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 11 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 12 | Замена труб ц.о.(розлив) | 1 380 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена стояков ц.о. | 1 450 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена радиаторов | 1 800 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Замена дверей тамбура | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена системы горячего водоснабжения | 1 080 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена системы холодного водоснабжения | 660 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы электроснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт кровли | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена запорной арматуры гвс | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 24 | Ремонт цоколя | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт входа в подъезды(ступени) | 8 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Певчевой М.И.

Управление № 21                                                        ул.Литейная д. 11 кв.15

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 11 по ул.Литейной г. Калуги, 1988 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/08-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.11 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 6 | Ремонт кровли | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт ограждения балконных плит | 32 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Замена системы горячего водоснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Замена системы холодного водоснабжения | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Замена системы электроснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Восстановление отопления на лестничной площадке | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 14 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 16 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена запорной арматуры гвс | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 20 | Замена труб ц.о.(розлив) | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена стояков ц.о. | 560 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена радиаторов | 690 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы канализации | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт кровли входов в подвалы | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 26 | Ремонт балконных плит | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт отмостки местами | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Покраска газопровода по фасаду | 20 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений  о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                               И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Бай Л.П.

Управление № 21                                                        ул.Литейная д. 7 кв.27

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 7 по ул.Литейной г. Калуги, 1982 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/13-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.7 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Смена электропроводки по подвалу | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 9 | Ремонт отмостки | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Замена системы канализации(стояки) | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Ремонт отопления на лестничной клетке | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена задвижек и вентилей на системе ГВС | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 15 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 17 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 19 | Замена труб ц.о.(розлив) | 1 380 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена стояков ц.о. | 1 450 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена радиаторов | 1 800 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт балконных плит | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Ремонт лестничных клеток | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт кровли над подвалом | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена двери тамбура | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена системы горячего водоснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена системы холодного водоснабжения | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена системы электроснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 32 | Ремонт порогов входа в подъезд | 15 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                                       Мациенок А.М.

Управление № 21                                                        ул.Литейная д. 9 кв.18

г. Калуга

(для сообщения

собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 9 по ул.Литейной г. Калуги, 1989 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/11-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Утепление наружных стен | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Утепление стен одной квартиры | 55 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 7 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 8 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 9 | Ремонт отмостки | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт кровли над входом в подвалы | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена труб ц.о.(розлив) | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена стояков ц.о. | 560 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена радиаторов | 690 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт отопления на л/клетке | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 17 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 19 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 21 | Замена двери тамбура | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена системы канализации | 560 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы горячего водоснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена системы холодного водоснабжения | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена системы электроснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена запорной арматуры гвс | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт порогов входа в подъезд | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 30 | Ремонт балконных плит | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Ремонт лестничных клеток | 140 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Скворцову К.В.

Управление № 21                                                        ул.Литейная д.3  кв.29

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 3 по ул.Литейной г. Калуги, 1982 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря  2007 г. на основании договора управления № 02-21/12-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта.

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 6 | Ремонт цементной стяжки балконных плит | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Ремонт отмостки | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 10 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 12 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Замена запорной арматуры гвс | 50 000 руб |  |
| 15 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 16 | Замена труб ц.о.(розлив) | 185 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена стояков ц.о. | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена радиаторов | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт кровли подвала | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Устройство решеток входа в подвал | 15 000 руб |  |
| 21 | Замена двери тамбура | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Ремонт кровли козырька над балконом кв.69 ,балконов общих коридоров | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы канализации | 560 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена системы горячего водоснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена системы холодного водоснабжения | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена системы электроснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Ремонт кровли | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт порогов и пола | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт лестничных клеток | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 31 | Снос деревьев (клен-3 шт.) | 45 000 руб | Акт обследования |
| 32 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 100 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственнику

Управление № 21                                                        ул.Литейная д.5  кв.

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 5 по ул.Литейной г. Калуги, 1982 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 03 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/14-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.5 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 6 | Ремонт балконных плит | 320 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 8 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт отмостки | 140 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена вентилей | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 13 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 15 | Утепление наружной стены кв.67,63,53 | 155 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена труб ц.о.(розлив) | 185 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена стояков ц.о. | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена радиаторов | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Ремонт козырька над балконом кв.59 | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт кровли тамбура | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена двери тамбура | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена системы канализации | 560 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена системы горячего водоснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена системы холодного водоснабжения | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена системы электроснабжения | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт коридоров и лестничных клеток | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Замена запорной арматуры гвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт двери выхода на техэтаж | 18 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Обрезка деревьев (береза-1 шт.,кусты.) | 14 000 руб | Акт обследования |
| 31 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 32 | Ремонт пола в тамбуре | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Ремонт кровли входа в подвал | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 34 | Ремонт парапетных плит | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 35 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории | 250 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                                  И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Силяевой О.Н.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул. Бутомы  д. 4 кв.6

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 4 по ул. Бутомы г. Калуги, 1960 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/32-08  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Бутомы, д.4 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт балконных плит | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена системы электроснабжения | 750 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Замена труб центрального отопления (розлив) | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Замена стояков ц.о. | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Замена радиаторов | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 7 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Замена системы холодного водоснабжения | 200 000 руб. | Акт осмотра |
| 9 | Устройство антиобледенительной системы | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 11 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 20 000 руб | №261-ФЗ |
| 12 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Ремонт отмостки | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт лестничных клеток | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Изоляция трубопроводов | 90 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Остекление оконных блоков на л/площадке | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 160 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Ремонт цоколя | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 24 | Замена дверей тамбура | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт кровли | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Обрезка кустарников | 10 000 руб | Акт обследования |
| 27 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт водосточных труб | 8 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт слуховых окон | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 31 | Ремонт козырьков над входами в подъезды | 80 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Ремонт кирпичной кладки газохода | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Ремонт трещин на фасаде | 15 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Монаховой А.М.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 2 кв.127

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 2 по ул. Билибина г. Калуги, 1982/84 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 апреля 2012 г. на основании договора управления № 02-21/64-12  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.2 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Смена вентилей | 28 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Смена труб ц.о.по подвалу и техэтажу | 740 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Смена стояков ц.о. | 1 920 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Смена радиаторов | 2 160 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Изоляция трубопроводов | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Ремонт цоколя | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 14 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 15 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 17 | Замена почтовых ящиков | 35 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы канализации | 1 100 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена системы горячего водоснабжения | 1 000 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена системы холодного водоснабжения | 600 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Ремонт лестничных клеток | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена запорной арматуры гвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена дверей тамбура | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 26 | Ремонт козырька над лоджией кв.71 | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Покраска газопровода по фасаду | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Обрезка деревьев (клен-1 шт.,береза-1 шт.) | 25 000 руб | Акт обследования |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                   Марютиной Г.В.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 4 кв.  24

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 4 по ул. Билибина г. Калуги, 1982/84 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 марта 2012 г. на основании договора управления № 02-21/63-12  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.4 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

|  | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Смена вентилей | 28 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Замена системы холодного водоснабжения | 900 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Замена системы горячего водоснабжения | 1 400 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Смена труб ц.о. по подвалу и техэтажу | 925 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Смена стояков ц.о. | 2 400 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена радиаторов | 2 700 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Замена системы канализации | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Изоляция трубопроводов | 270 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Ремонт цоколя | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 17 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Устройство надподъездных козырьков | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена дверей тамбура | 150 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Обрезка деревьев (липа-4 шт.) | 60 000 руб | Акт обследования |
| 21 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 22 | Замена запорной арматуры ц.о. | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 24 | Ремонт лестничных клеток | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Замена запорной арматуры хвс | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена запорной арматуры гвс | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт кирпичной кладки стен фасада | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Обрезка деревьев (липа-4 шт) | 30 000 руб | Акт обследования |
| 30 | Остекление оконных блоков лестничных площадок | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 32 | Снос деревьев (плодовое-4 шт.) | 50 000 руб | Акт обследования |
| 33 | Покраска газопровода по фасаду | 20 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Зиновой Т.Н.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул. Окружная д.4 к.1 кв.14

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 4 кор.1 по ул. Окружной г. Калуги, 1982/84 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 января 2012 г. на основании договора управления № 02-21/62-12  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Окружная, д.4 кор.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка общедомового счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 2 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | №261-ФЗ |
| 3 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Изоляция трубопроводов | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 9 | Ремонт лестничных клеток | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Смена труб ц.о.по подвалу и техэтажу | 185 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Смена стояков ц.о. | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена радиаторов | 540 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 14 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 16 | Замена системы холодного водоснабжения | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена системы горячего водоснабжения | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Замена системы электроснабжения | 500 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена оконных блоков | 180 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена запорной арматуры хвс | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена запорной арматуры гвс | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 23 | Снос деревьев (клен-5шт.) | 80 000 руб | Акт обследования |
| 24 | Ремонт отмостки | 80 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                              И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                         Лужко С.А.

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное

Управление № 21                                                        ул. Окружная д. 8 кв. 10

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом  8 по ул. Окружной г. Калуги, 1976 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 01 августа 2013 г. на основании договора управления № 02-21/67-13  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Окружная, д.8 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Устройство антиобледенительной системы на крыше | 130 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 5 | Установка узла учета тепловой энергии | 200 000 руб | Постановление №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Ремонт отмостки | 350 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт кровли над входом в подвал | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Ремонт балконных плит | 450 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Ремонт цоколя | 150 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 11 | Замена козырьков над входами в подъезды – 5 шт. | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Смена вентилей | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 15 | Смена труб ц.о.по чердаку и подвалу | 940 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Смена стояков ц.о. | 1 200 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Замена радиаторов | 1480 000 руб | Акт осмотра |
| 18 | Изоляция трубопроводов | 220 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб |  |
| 20 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 21 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 23 | Замена системы канализации | 950 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Замена дверей тамбура | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 300 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Ремонт лестничных клеток | 500 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 27 | Установка опор под козырьки входов в подъезды | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Ремонт кровли | 1 400 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Ремонт кровли кв .65,66,67,47,86 | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 30 | Ремонт порогов входа в подвалы | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия местами | 45 000 руб | Акт осмотра |
| 32 | Остекление оконных блоков лестничных площадок | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 33 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 34 | Замена почтовых ящиков | 50 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 35 | Ремонт перил лестничного марша | 25 000 руб | Предписание ГЖИ |
| 36 | Покраска газопровода | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 37 | Снос деревьев-опасный наклон(плодовые -2 шт.) | 30 000 руб | Акт обследования |
| 38 | Ремонт порогов входа в подъезды | 40 000 руб | Акт осмотра |
| 39 | Ремонт газоходов по стояку кв.85,86,87 | 50 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Кусковой Г.Д.

Управление № 21                                                        ул. Окружная д. 4 кв.5

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 4 по ул. Окружной г. Калуги, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 сентября 2013 г. на основании договора управления № 02-21/68-13  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Окружная, д.4 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена системы электроснабжения | 700 000 руб | Акт осмотра |
| 2 | Замена ВРУ | 100 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Установка общедомового прибора учета ГВС | 170 000 руб | №261-ФЗ |
| 4 | Установка счетчика газа | 15 000 руб | №261-ФЗ |
| 5 | Установка общедомового прибора учета ХВС | 45 000 руб | №261-ФЗ |
| 6 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 7 | Ремонт отмостки | 200 000 руб | Акт осмотра |
| 8 | Ремонт цоколя | 110 000 руб | Акт осмотра |
| 9 | Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении | 15 000 руб | Акт осмотра |
| 10 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 11 | Замена системы горячего водоснабжения | 800 000 руб | Акт осмотра |
| 12 | Замена системы холодного водоснабжения | 400 000 руб | Акт осмотра |
| 13 | Изоляция трубопроводов | 120 000 руб | Акт осмотра |
| 14 | Установка и замена индивидуальных счетчиков холодной воды | 1 500 руб/шт. | № 261-ФЗ |
| 15 | Замена запорной арматуры ц.о. | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 16 | Замена запорной арматуры гвс | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 17 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 18 | Замена системы канализации | 760 000 руб | Акт осмотра |
| 19 | Замена разводки ц.о. | 555 000 руб | Акт осмотра |
| 20 | Замена стояков ц.о. | 1 440 000 руб | Акт осмотра |
| 21 | Замена радиаторов ц.о. | 1 620 000 руб | Акт осмотра |
| 22 | Замена дверей тамбуров | 60 000 руб | Акт осмотра |
| 23 | Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ | 480 000 руб | Акт осмотра |
| 24 | Ремонт лестничных клеток | 550 000 руб | Акт осмотра |
| 25 | Ремонт кровли | 1200 000 руб | Акт осмотра |
| 26 | Установка лавочек | 30 000 руб | Акт осмотра |
| 27 | Замена запорной арматуры хвс | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 28 | Остекление оконных блоков лестничных площадок | 10 000 руб | Акт осмотра |
| 29 | Санитарная обрезка деревьев (яблоня-1 шт,) | 13 000 руб | Акт обследования |
| 30 | Оборудование системой видеонаблюдения | 60 000 руб за 1 комплект | Предложение УЖКХ города Калуги |
| 31 | Поверка прибора учета тепловой энергии | 25 000 руб |  |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью

Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Прус А.В.

Управление № 21                                                        ул. Билибина, д. 11 кв.33

г. Калуга

(для сообщения собственникам)

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а

Тел./факс (4842) 55-29-22

__________________№_____________

На №__________ от________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

Многоквартирный жилой дом 11 по ул. Билибина г. Калуги, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 13 мая  2022 г. на основании договора управления № 02-21/70-22  многоквартирным домом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

На основании акта осмотра от  ноября 2024 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.11 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

| № | Наименование работ | Ориентировочная стоимость | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ) | 50 000 руб |  |
| 2 | Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования | 25 000 руб | Акт осмотра |
| 3 | Замена запорной арматуры ц.о. | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 4 | Покраска газопровода по фасаду | 20 000 руб | Акт осмотра |
| 5 | Утепление наружной стены кв.30 | 50 000 руб | Акт осмотра |
| 6 | Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности | По договору со специализированной организацией |  |
| 7 | Ремонт входов в подъезды (крыльца) | 40 000 руб | Акт осмотра |

На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова

Ратникова М.К.