   Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                   Управление № 21                                                       Ул.Московская д.217 
                                                                                                           г. Калуга        
248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                                     

              Тел./факс (4842) 55-29-22


__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 217 по ул.Московской г.Калуги, 1964 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 01 сентября 2009 г. на основании договора управления № 02-21/61-09-ТСЖ  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября  2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.217 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена стояков ХВС
	200 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	4
	Ремонт лестничных клеток
	400 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Восстановление отопления на лестничных клетках
	30 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Ремонт отмостки
	14 0 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена общедомового счетчика ХВС
	45 000 руб
	№ 261-ФЗ

	8
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	9
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Энергоаудит
	5 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена стояков центрального отопления 
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена приборов центрального отопления
	900 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	15
	Ремонт выхода на кровлю (деревянная коробка)
	7 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт бетонного пола на лестничных площадках
	7 000  руб
	Акт осмотра

	17
	Замена почтовых ящиков
	30 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт балконных плит
	450 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена дверей тамбура
	60 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект 
	УЖКХ города Калуги

	21
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией
	


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома. 
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                               И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                             
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул.Глаголева д.5        

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22


__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 5 по ул.Глаголева г.Калуги, 1968 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/02-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.5 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:                               

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	1 000 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Ремонт балконных плит
	600 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена системы ХВС
	350 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена системы ц.о. (розлив)
	1 376 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена стояков центрального отопления 
	1 450 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена приборов центрального отопления
	1 800 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Установка общедомового прибора учета газа 
	 15 000 руб
	 №261-ФЗ

	9
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	 №261-ФЗ

	10
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 65 000 руб
	 №261-ФЗ

	11
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	12
	Ремонт отмостки
	280 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт лестничных клеток
	600 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт межпанельных  швов
	500 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ 
	150 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Остекление оконных блоков  
	1 500 руб
	Акт осмотра

	17
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	18
	Ремонт цоколя
	140 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена  дверей тамбура
	120 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	23
	Изоляция трубопроводов
	250 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Покраска газопровода
	10 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Санитарная обрезка деревьев (береза-2 шт,липа-4 шт., клен-2 шт.)
	60 000 руб
	Акт обследования

	26
	Замена почтовых ящиков подъезд № 3
	9 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	28
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	50 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

    Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                        
 Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                                 Собственникам
                   Управление № 21                                                        ул.Бутомы д.7        

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 7 по ул.Бутомы г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/01-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул. Бутомы, д.7 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1.
	Ремонт балконных плит
	350 000 руб.
	Акт осмотра

	2.
	Замена системы ц. о.( разводки) 
	400 000 руб.
	Акт осмотра

	3
	Замена стояков центрального отопления 
	480 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена приборов центрального отопления
	480 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена системы электроснабжения
	350 000 руб.
	Акт осмотра

	6
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы холодного водоснабжения
	155 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Установка общедомового прибора учета газа
	 20 000 руб
	 №261-ФЗ

	10
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	11
	Ремонт лестничных клеток
	200 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ 
	160 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена дверей тамбура
	40 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	15
	Ремонт цоколя
	65 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности 
	По договору со специализированной организацией
	

	17
	Замена запорной арматуры ц.о.
	20 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена запорной арматуры хвс
	15 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	20
	Ремонт карнизных плит
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Установка светодиодных  светильников-2 шт.
	3000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	250 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт крыши
	50 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	25
	Омолаживающая обрезка (тополь-5 шт, липа-1 шт)
	60 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                           Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Бутомы д.8        

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 8 по ул.Бутомы г.Калуги, 1967 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/04-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября  2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул. Бутомы, д.8 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета газа
	 20 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	4
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	5
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ 
	160 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	7
	Ремонт цоколя
	65 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	9
	Изоляция трубопроводов в подвале
	25 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Замена дверей тамбура
	40 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Покраска газопровода
	7 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена балконных плит
	500 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт лестничных клеток
	160 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	15
	Замена  светильника уличного освещения (кобра) на светодиодный прожектор-2 шт.
	3000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт фасада(сколы,выдувание раствора)
	20 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт входа в подвал
	20 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена почтовых ящиков (2 подъезд)
	10 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	30 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                              И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам









                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 213        

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22


__________________№_____________


На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

            Многоквартирный жилой дом 213 по ул.Московской г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря 2007 г. на основании договора управления № 02-21/49-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.213 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1.
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	5
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	6
	Замена козырьков над входами в подъезды
	120 000 руб 
	Акт осмотра

	7
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	8
	Ремонт кровли входов в подвальные помещения № 1, № 2
	40 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена дверей тамбура
	60 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Утепление чердачного перекрытия
	350 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	12
	Ремонт фасада (трещины , сколы кирпичной кладки)
	40 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт бетонной стяжки ступеней лестничного марша
	10 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	15
	Поверка общедомового прибора центрального отопления
	25 000 руб
	

	16
	Обрезка деревьев ( береза-2 шт.)
	20 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

               Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                          И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 211         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 211 по ул.Московской г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления №  02-21/23-08 многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

         На основании акта осмотра от  ноября 2025  г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.211 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1.
	Замена системы ц. о. (розлив, стояки, радиаторы)
	1 500 000 руб.
	Акт осмотра

	2.
	Замена системы электроснабжения
	360 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	100  000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена системы холодного водоснабжения
	190 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Установка общедомового прибора учета газа
	15 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	8
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	9
	Ремонт балконных плит
	120 000 руб                                                                                    
	Акт осмотра

	10
	Ремонт цоколя
	75 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт лестничных клеток
	200 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	13
	Замена дверей тамбура
	50 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт слуховых окон 
	15 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	16
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности
	По договору со специализированной организацией
	

	18
	Ремонт кровли
	2 000 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт фасада (трещины,сколы кирпичей)
	20 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт отмостки
	50 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Утепление чердачного перекрытия
	200 000 руб 
	Акт осмотра

	22
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 9      


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22


__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом  9 по ул.Глаголева г.Калуги, 1963 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 27 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/07-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября  2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт балконных плит
	500 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена системы электроснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена системы холодного водоснабжения
	320 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена системы центрального отопления
	800 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена стояков центрального отопления 
	 960 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена приборов центрального отопления
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Установка узла учета тепловой энергии
	 220 000 руб
	№261-ФЗ

	10
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	11
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	12
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт отмостки
	240 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	15
	Ремонт межпанельных швов
	320 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт цоколя
	100 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена козырька над входом в подъезд № 2
	30 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт штукатурки стен входа в подвал
	30 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Покраска газопровода по фасаду
	15 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией
	

	23
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт лестничных клеток
	320 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	27
	Замена почтовых ящиков
	45 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт кровли над кв.40
	80 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	30
	Обрезка -кусты боярышника
	10 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств  или принять решение о дополнительных денежных сборах  для выполнения конкретного вида работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 215         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22


__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 215 по ул.Московской г.Калуги, 1964 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря 2007 г. на основании договора управления № 02-21/44-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.215 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	4
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	5
	Ремонт отмостки
	130 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Ремонт цоколя
	100 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	8
	Ремонт бетонного пола на лестничных площадках
	15 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	10
	Ремонт фасада (сколы в кирпичной кладке местами)
	25 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт балконных плит ( в т.ч. кв.,42)
	750 000 руб ( в т.ч. 50 000 кв. 42)
	Акт осмотра

	12
	Замена системы электроснабжения
	700 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена ВРУ
	100  000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт карнизных плит местами
	50 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт крыши
	2 500 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт слуховых окон
	20 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт ступеней лестничного марша
	25 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена  светильника уличного освещения  на светодиодный прожектор-2 шт.
	3 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	20
	Утепление чердачного перекрытия
	300 000 руб 
	Акт осмотра

	21
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	22
	Снос деревьев(рябина,сухое дерево)
	15 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам             

                 Управление № 21                                                        ул. Московская д. 242         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  


+

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 242 по ул.Московской г.Калуги, 1967 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/15-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.242 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Ремонт лестничных клеток
	320 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка общедомового прибора учета газа
	15 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	5
	Ремонт балконных плит
	300 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	9
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	10
	Установка понижающего трансформатора  в подвальное помещение
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт кровли (примыкание)
	20 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Ремонт входа в подвальные помещения (штукатурный слой)
	10 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 13        


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 13 по ул.Тельмана г.Калуги, 1976 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/06-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.13 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена труб центрального отопления (розлив по чердаку и подвалу)
	 1 376 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена стояков и радиаторов ц.о.
	3 200 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена системы холодного водоснабжения
	500 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена оконных рам лестничных площадок на ПВХ
	250 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	 №261-ФЗ

	10
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	11
	Ремонт отмостки
	225 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Ремонт цоколя
	115 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000
	Акт осмотра

	14
	Изоляция трубопроводов
	 200 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Остекление оконных блоков на лестничных площадках
	5 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт балконных плит
	150 000
	Акт осмотра

	17
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	18
	Замена вентилей на стояках ХВС в подвальном помещении
	25 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт бетонных полов на лестничных площадках
	20 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	22
	Замена дверей входа  в тамбур
	60 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	25
	Ремонт фасада( местами сколы кирпичной кладки, трещины)
	25 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев (береза-1 шт.,ясень-1 шт.,клен-1 шт.)
	35 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение о дополнительных денежных сборах  для выполнения конкретного вида работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам

                  Управление № 21                                                        ул. Бутомы, д. 9        


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 9 по ул. Бутомы г. Калуги, 1959 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/05-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября  2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Бутомы, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт балконных плит
	150 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	270 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена труб центрального отопления (розлив) 
	400 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена стояков центрального отопления 
	480 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена приборов центрального отопления
	480 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы ХВС 
	175 000 руб.
	Акт осмотра

	8
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Установка общедомового прибора учета  газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	10
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	11
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	12
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	13
	Ремонт фасада местами(сколы в кипичной кладке,трещины)
	40 000  руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт отмостки
	110 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт цоколя
	90 000 руб.
	Акт осмотра

	16
	Ремонт крыши
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	10 000 руб


	Акт осмотра

	18
	Установка малых форм                                                                  
	65 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт водосточных труб
	8 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ
	200 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Изоляция трубопроводов
	30 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт бетонного пола на лестничных площадках
	20 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена запорной арматуры на системе ц.о.
	25 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена запорной арматуры ц.о.
	40 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	26
	Замена дверей тамбура входа в подъезды
	40 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена системы канализации
	300 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Замена запорной арматуры хвс
	10 000  руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт лестничных клеток
	160 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	31
	Утепление чердачного перекрытия
	175 000 руб 
	Акт осмотра

	32
	Ремонт входа в подвал( коробка, дверь)
	20 000 руб
	Акт осмотра

	33
	Замена почтовых ящиков
	15000 руб
	Акт осмотра


	34
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              

    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 8         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 8 по ул. Глаголева г. Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/19-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Глаголева, д.8 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета газа
	15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	4
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	5
	Ремонт рам на лестничных площадках
	10 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Ремонт лестничных клеток
	400 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Ремонт балконной плиты кв.19,40
	50 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт цоколя
	80 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	      По договору со специализированной организацией   
	

	10
	Смена почтовых ящиков
	20 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Утепление наружных стен
	600 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Утепление наружной стены кв.75
	60 000 руб
	Заявление

	13
	Замена стояков канализации
	100 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	15
	Ремонт пола на лестничных площадках
	20 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ
	200 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы электроснабжения
	600 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	16 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена дверей тамбура входа в подъезды
	40  000 руб
	Акт осмотра

	20
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова
Ратникова М.К     

Общество с ограниченной ответственностью                              
  Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                               Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 6      

г. Калуга


                                                                                                                                                                                 248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 6 по ул. Глаголева г. Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/22-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.6 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	550 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка узла учета тепловой энергии
	 180 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	7
	Ремонт балконных плит
	180 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт отмостки
	150 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Устройство леерного ограждения
	210 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Ремонт лестничных клеток
	300 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	14
	Ремонт межпанельных швов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена дверей тамбура
	60 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт кровли над кв.38,37,58,20
	100 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	      По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Ремонт цоколя
	100 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Устройство изоляции трубопроводов
	300 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Установка опор под козырьки входа в подъезды
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт крыши
	2 800 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Снос деревьев(клен с опасным наклоном-1 шт.)
	15 000 руб
	Акт обследования

	23
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	24
	Утепление чердачного перекрытия
	300 000 руб 
	Акт осмотра

	25
	Замена козырька входа в подъезд №1
	25 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт слуховых окон
	20 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт люка выхода на крышу
	12 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Замена труб канализации(стояки)
	50 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
  Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                               Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 2         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                     
__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 2 по ул. Глаголева г. Калуги, 1960 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 10 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/26-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.2 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт балконных плит
	320 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	550 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена стояков ц.о.
	110 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Устройство антиобледенительной системы на крыше 
	130 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	10
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	11
	Устройство отливов на козырьках входов в подъезды
	6 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	13
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	      По договору со специализированной организацией   
	

	14
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт цоколя
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт крыши
	3 200 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт фасада местами (сколы в кирпичной кладке
	30 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт водосточных труб 
	4 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт крепления парапета
	3 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт слуховых окон
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт люка выхода на крышу
	25 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	60 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	24
	Утепление чердачного перекрытия
	300 000 руб 
	Акт осмотра

	25
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	26
	Ремонт балконной плиты кв.69
	60 000 руб
	Осмотр и заявление 


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Бутомы д. 3         


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                     

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 3 по ул. Бутомы г. Калуги, 1966 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 01 февраля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/38-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Бутомы, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы ХВС(стояки)
	270 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена труб центрального отопления (розлив по чердаку и техподполью)
	740 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена стояков центрального отопления 
	960  000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена приборов центрального отопления
	1 200 000 руб


	Акт осмотра

	5
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	10
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	11
	Ремонт балконных плит
	690 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.           

	13
	Остекление оконных блоков л/кл
	10 000 руб
	Предписание ГЖИ

	14
	Ремонт межпанельных швов
	60 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт цоколя
	80 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт изоляции трубопроводов
	45 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт бетонного пола на лестничных площадках
	20 000 руб
	Предписание ГЖИ

	18
	Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ
	400 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена  дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной  арматуры  на системе хвс
	40 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Установка детского оборудования
	100 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	      По договору со специализированной организацией   
	

	24
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Санитарная обрезка деревьев( ясень-1 шт, плодовое -1 шт.,ива-1 шт)
	35 000 руб
	Акт обследования

	26
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	28
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена почтовых ящиков
	20 000 руб
	Предписание ГЖИ

	28
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	200 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	30
	Ремонт лестничных клеток
	400 000 руб
	Акт осмотра


       На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам

                  Управление № 21                                                       
                                                                                                          ул. 
Бутомы д. 11       

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 11 по ул. Бутомы г. Калуги, 1963 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/46-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Бутомы, д.11 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	2
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	3
	Ремонт бетонного пола на лестничных площадках
	25 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	      По договору со специализированной организацией   
	

	5
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	4
	Ремонт балконных плит
	90 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	7
	Ремонт отмостки
	150000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 234       

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 234 по ул. Московской г. Калуги, 1963 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря 2007 г. на основании договора управления № 02-21/42-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.234 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	3
	Ремонт лестничных клеток
	600 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Ремонт цоколя
	150 000 руб.
	Акт осмотра

	5
	Ремонт кровли входа в подвал
	80 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	7
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	8
	Замена дверей тамбура
	130 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена  светильника уличного освещения  на светодиодный прожектор-6 шт.
	8 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Утепление наружной стены кв.83
	50 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Обрезка деревьев (клен-1 шт.,осина-1 шт.)
	30 000 руб
	Акт обследования

	13
	Снос дерева(  рябина-2 шт)
	40 000 руб
	Акт обследования

	14
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	15
	Устройство отливов на козырьки входа в подъезды
	60 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                      И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                          Собственникам
                  Управление № 21                                                      ул. Н.Стройка д. 3    


г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 3 по ул. Н.Стройка г. Калуги, 1976 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/36-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Н.Стройка, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы ХВС
	80 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена системы ц.о.(стояки,разводка,радиаторы)
	750 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена системы электроснабжения
	176 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	9
	Ремонт козырька над входом в подъезд
	30 000 руб.
	Акт осмотра

	10
	Ремонт отмостки
	130 000 руб.
	Акт осмотра

	11
	Ремонт цоколя
	70 000 руб.
	Акт осмотра

	12
	Ремонт лестничных клеток
	100 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	14
	Ремонт кровли над входом в подвал
	20 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Изоляция трубопроводов
	40 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	40 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт балконных плит
	300 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена дверей тамбура
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт кровли
	900 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы канализации
	190 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена запорной арматуры хвс
	15 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт фасада местами (выдувание раствора)
	50 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт люка выхода на крышу
	15 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт стен входа в подвал
	5 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Остекление оконных блоков лестничных площадок
	7 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Замена почтовых ящиков
	15 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	20 000 руб
	Акт осмотра

	31
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	32
	Снос деревьев (ясень-опасный наклон.)
	20000 руб
	Акт обследования


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.                                                                                           Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Глаголева д. 15     

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 15 по ул. Глаголева г. Калуги, 1964 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/20-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Глаголева, д.15 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт балконных плит
	320 000 руб.
	Акт осмотра

	3
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка узла учета тепловой энергии
	160  000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	8
	Замена труб ХВС
	70 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена радиаторов
	900 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	12
	Установка козырька над дымоходами
	60 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт цоколя
	110 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт фасада (волосяные трещины на кирпичной кладке)
	15 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффэктивности
	По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Ремонт лестничных клеток
	160 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена запорной арматуры хвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Омолаживающая обрезка деревьев  ( тополь-1 шт.)
	15 000 руб
	Акт обследования

	21
	Ремонт стен входа в подвал
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Установка решетки на подвальное окно
	7 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт крыши
	900 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена почтовых ящиков
	20 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	26
	Замена системы канализации
	350 000 руб
	Акт осмотра


               На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.
      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова

  Ратникова М.К.
Общество с ограниченной ответственностью                              

    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 41 по ул. Тельмана г. Калуги, 1968 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/18-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября  2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.41 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы ХВС
	200 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	750 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	7
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена труб центрального отопления 
	740 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена стояков центрального отопления 
	960 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Замена приборов центрального отопления
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена задвижек ХВС 2 шт.
	30 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт лестничных клеток
	600 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт перил лестничного марша
	15 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	17
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	19
	Замена дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена  светильника уличного освещения  на светодиодный прожектор-2 шт.
	6 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт балконных плит
	30 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена почтовых ящиков
	15 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ
	320 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	26
	Утепление наружных стен
	30 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Снос деревьев( клен, береза-опасный наклон)
	50 000 руб
	Акт обследования


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.
      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
 Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Калуга


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 37 по ул. Тельмана г. Калуги, 1980 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/48-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.37 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы ХВС
	180 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена труб центрального отопления 
	740 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена стояков центрального отопления 
	960 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена приборов центрального отопления
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена системы электроснабжения
	704 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Ремонт балконных плит 
	90 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	10
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	11
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	12
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г.

	14
	Ремонт отмостки
	60 000 руб.
	Акт осмотра

	15
	Ремонт цоколя
	95 000 руб.
	Акт осмотра

	16
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена запорной арматуры хвс 
	25 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт оконных переплетов
	20 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Остекление оконных блоков лестничных площадок
	15 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на блоки ПВХ
	320 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией   
	

	23
	Замена дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт почтовых ящиков
	8 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Н.Стройка д. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                       ПРЕДЛОЖЕНИЕ
          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 1 по ул. Н.Стройка г. Калуги, 1967 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/27-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Н.Стройка, д.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы ХВС
	202 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена труб ц.о.
	740 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена стояков ц.о.
	960 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена радиаторов
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Ремонт балконных плит
	490 000 руб.
	Акт осмотра

	6
	Замена системы электроснабжения
	704 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Установка общедомового прибора учета  газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	10
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	11
	Ремонт отмостки
	200 000 руб.
	Акт осмотра

	12
	Ремонт лестничных клеток
	400 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Установка опор под козырьки входа в подъезды
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт кровли
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт бетонного пола на лестничных площадках
	15 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт отмостки местами
	20 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	20
	Ремонт цоколя
	100 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт фасада (1 этаж)
	40 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт порогов входов в подъезды
	40 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена запорной арматуры 
	20 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт люка выхода на кровлю
	15 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на блоки ПВХ
	320 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	29
	Ремонт крыши кв.62,13
	120 000 руб
	Акт осмотра


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.
      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
 Ратникова М.К.
Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Н.Стройка д. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

г. Калуга


                                                                                                                                                                                                248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 2 по ул. Н.Стройка г. Калуги, 1971 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/43-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Н.Стройка, д.2 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена труб ц.о.
	1 295 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена стояков ц.о.
	1 680  000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена радиаторов
	2 100 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена системы электроснабжения
	880 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	7
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Установка узла учета тепловой энергии
	  300 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	10
	Ремонт входов в подвалы
	45 000 руб.
	Акт осмотра

	11
	Ремонт отмостки
	200 000 руб.
	Акт осмотра

	12
	Ремонт цоколя
	170 000 руб.
	Акт осмотра

	13
	Ремонт рам оконных блоков
	50 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Остекление оконных блоков на лестничных площадках
	15 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена оконных блоков лестничных площадок на окна ПВХ
	400 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Изоляция трубопроводов
	315 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт лестничных клеток
	500 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена системы ХВС
	400 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Установка леерного ограждения
	140 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена дверей тамбура
	100 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт фасада местами(отслоение раствора)
	25 000 руб
	Акт осмота

	23
	Замена запорной арматуры ц.о.
	30 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	25
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена системы канализации
	960 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Снос деревьев (клен)
	20 000  руб
	Акт обследования

	29
	Ремонт козырьков над входами в подъезды
	150 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Ремонт межпанельных швов
	250 000 руб
	Акт осмотра

	31
	Ремонт пола на лестничных площадках
	30 000 руб
	Акт осмотра

	32
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	20 000 руб
	Акт осмотра

	33
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


        На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

       Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К     

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская  д.236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Калуга


                                                                                                                                                                                                 248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 236 по ул. Московской г. Калуги, 1972 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/57-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.236 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	600 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	4
	Установка узла учета тепловой энергии
	220 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	6
	Устройство леерного ограждения
	250 000 руб.
	Акт осмотра

	7
	Ремонт балконных плит
	240 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена дверей входа тамбура
	120 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Ремонт кровли над входами в подвалы
	50 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	12
	Ремонт цоколя
	90 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт карнизных плит
	60 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена запорной арматуры ц.о.
	15 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	16
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы канализации
	1 100 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт межпанельных швов
	50 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт отмостки
	220 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт скамеек
	25 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Снос деревьев (  береза- 2 шт.,рябина-6 шт,клен-1 шт,липа-1 шт,ясень-1 шт,,)
	160 000 руб
	Акт обследования

	22
	Ремонт козырьков над входами в подъезды
	40 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт почтовых ящиков
	6 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт пола на лестничных площадках
	15 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена труб  ц.о.по подвалу
	1 295 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена стояков ц.о.
	1 680  000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена радиаторов
	2 100 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	29
	Обрезка деревьев (липа-1 шт.)
	15 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                        И.В. Марчукова
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ратникова М.К.
Общество с ограниченной ответственностью                         Собственникам    
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            
                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


                                                                                                                                                                                                248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 228 по ул. Московской г. Калуги, 1969 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 10 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/52-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.228 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена труб центрального отопления(разводка)
	1 140 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена стояков ц.о.
	1 440 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена радиаторов
	1 680 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена системы электроснабжения
	750 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Ремонт фасада (окраска стен )
	800 000 руб
	Акт осмотра


	6
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на блоки ПВХ
	540 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы хвс 
	350 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	10
	Установка общедомового счетчика на ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	11
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	12
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	13
	Ремонт цоколя
	125 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт отмостки
	240 000 руб.
	Акт осмотра

	15
	Ремонт козырьков над входами в подъезды
	80 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт межпанельных швов
	800 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Ремонт водосточных труб
	10 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт лестничных клеток
	600 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена дверей тамбура 
	105 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена канализационных труб в техподполье
	400 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена почтовых ящиков
	40 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	23
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт кровли
	2 100 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена системы канализации
	1 100 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Утепление наружной стены кв.18
	45 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт карнизных плит
	90 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт выхода на кровлю
	15 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт пола на лестничных площадках
	15 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	18 000 руб
	Акт осмотра

	31
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	32
	Ремонт кровли над кв.44,74
	100 000 руб
	Акт осмотра


               На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.                                                                       

               Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                            

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 13 по ул. Билибина г. Калуги, 1994/97 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/55-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» текущий и капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.13 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт кровли
	1 700 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена оконных блоков лестничных площадок на ПВХ
	700 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	 200 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка общедомового прибора учета  газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка общедомового прибора учета  ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	8
	Изоляция трубопроводов
	300 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Ремонт цоколя
	110 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Ремонт лестничных клеток
	630 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт отмостки
	140 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	14
	Замена системы электроснабжения
	750 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена дверей тамбура
	140 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена стояков гвс и труб в подвале 
	80 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена стояков хвс и труб в подвале 
	45 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена запорной арматуры хвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	21
	Замена почтовых ящиков 
	14 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена запорной арматуры ГВС
	25 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Утепление перекрытия техэтажа
	300 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена леерного ограждения 
	40 000  руб
	Акт осмотра

	25
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	26
	Покраска газопровода по фасаду
	20 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт парапетных плит
	100 000 руб
	Акт осмотра


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                            

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 17 по ул. Билибина г. Калуги, 1981 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 апреля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/53-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.17 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	 160 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	750 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета  ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	7
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	9
	Замена дверей тамбуров
	100 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	13
	Замена труб центрального отопления 
	740  000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена стояков центрального отопления 
	1 920 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена приборов центрального отопления
	2 160 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт цоколя
	60 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Санитарная обрезка кустов
	20 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	20 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	20
	Ремонт фасада (разрушение кладки местами)
	25 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина , д.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                            

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 15 по ул. Билибина г. Калуги, 1983 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/53-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.15 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	 160 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	750 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Смена труб ГВС (стояки,разводка)
	1 000 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Смена труб ХВС (стояки,разводка)
	600 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Установка общедомового прибора учета газа
	15 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	9
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Ремонт отмостки
	350 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт лестничных клеток
	800 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Ремонт цоколя
	70 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена запорной арматуры ГВС
	60 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	15
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры ц.о.
	30 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Замена труб центрального отопления 
	740  000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена стояков центрального отопления 
	1 920 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена приборов центрального отопления
	2 160 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена дверей тамбуров
	80 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы канализации
	1 300 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена запорной арматуры ХВС
	25 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт порогов входа в подъезды
	40 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена оконных рам на подвальные окна
	50 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт пола на лестничных площадках
	12 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	35 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	29
	Замена почтовых ящиков
	50 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Снос деревьев(плодовое,клен)
	20 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять 
решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                            

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 21 по ул. Билибина г. Калуги, 1988 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 февраля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/39-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.21 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	 160 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета  газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка узла учета тепловой энергии
	180 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	6
	Ремонт кровли тамбура
	30 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Изоляция трубопроводов
	45 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт отмостки
	90 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Ремонт кровли
	700 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	11
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией   
	

	13
	Ремонт цоколя
	35 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена труб центрального отопления 
	185  000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена стояков центрального отопления 
	 480 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена приборов центрального отопления
	540  000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы электроснабжения
	180 000 руб
	Актосмотра

	18
	Замена дверей тамбура
	30 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена системы канализации
	190 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной арматуры хвс
	15 000 руб
	Акт осмотра 

	21
	Утепление перекрытия техэтажа
	300 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт оконных рам на подвальных окнах
	10 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт выхода на техэтаж
	10 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт лестничных клеток
	200 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на ПВХ
	160 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт остекления оконных блоков
	7 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена запорной арматуры ГВС
	15 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 17 к.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


                                                                                                                                                                                               248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                            

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 17 к.1 по ул. Билибина г. Калуги, 1981 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 февраля 2008 г. на основании договора управления № 02-21/10-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.17  к.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	 160 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка узла учета тепловой энергии
	180 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка общедомового прибора учета  ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	6
	Изоляция трубопроводов
	45 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Ремонт отмостки
	80 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт лестничных клеток
	200 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Устройство леерного ограждения
	30 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Замена ХВС (стояки,разводка)
	200 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена ГВС ( стояки разводка)
	300 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена системы электроснабжения
	180 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	15
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	17
	Замена труб центрального отопления 
	185  000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена стояков центрального отопления 
	 480 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена приборов центрального отопления
	540  000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена дверей тамбура
	30 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена системы канализации
	190 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт фасада (утепление)
	30 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена запорной арматуры ГВС.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена запорной арматурв ХВС
	20 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт рам на подвальные окна
	24 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт кровли входа в подвал
	30 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт пола на лестничных площадках
	5 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	15 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К

Общество с ограниченной ответственностью                         

    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                            

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 19 по ул. Билибина г. Калуги, 1979 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/09-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025  г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.19  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	 160 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Ремонт системы электроснабжения
	850 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Ремонт системы ХВС
	600 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена системы ГВС
	940 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Установка общедомового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Установка общедомового прибора учета  ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	9
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	10
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт отмостки
	300 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена дверей тамбура
	100 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт лестничных клеток 
	800 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт цоколя
	80 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена запорной арматуры ГВС
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры ХВС
	25 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	19
	Замена почтовых ящиков
	70 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена системы ц.о. (розлив)
	740 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена стояков центрального отопления 
	1 920 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена приборов центрального отопления
	2 160 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена системы канализации
	300 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Утепление перекрытия техэтажа
	300 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	26
	Замена электропроводки по подвалу
	75 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт карнизных плит
	60 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Установка решетки на подвальные окна
	10 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт входа в подвал (штукатурный слой) 
	7 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	31
	Ремонт бетонных козырьков над вентиляционными трубами
	40 000 руб
	Акт осмотра

	32
	Снос деревьев (берез-опасный наклон)
	20 000 руб
	Акт обследования

	33
	Обрезка деревьев( плодовые-3 шт.,липа-2 шт.)
	70 000 руб
	Акт обследования

	34
	Ремонт кровли над кв.26
	70 000 руб
	Акт осмотра


         На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.                                                                 Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                              И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                           Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская  д.240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


         г. Калуга


         48021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             
           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                          

__________________№_____________

На №__________ от________________ 

                                             ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 240 по ул. Московской г. Калуги, 1972 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/33-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от ноября  2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.240 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения, в том числе и подвал
	1 000 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена системы ХВС
	600 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена стояков центрального отопления 
	1 440 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена приборов центрального отопления
	1 680 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Установка общедового прибора учета газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	7
	Снос  дерева( береза с опасным наклоном)
	30 000 руб
	Акт обследования

	8
	Ремонт входов в подвалы (кирпичная кладка, кровля)
	60 000 руб.
	Акт осмотра

	9
	Изоляция труб 
	270 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на ПВХ
	360 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	12
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт цоколя
	100 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена системы канализации 
	1 100 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт балконных плит
	100 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	17
	Устройство антиобледенительной  системы на крыше
	150 000 руб
	

	18
	Установка опор под козырьки входов в подъезды
	20 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена запорной арматуры хвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт фасада местами, (кирпичная кладка)
	25 000 руб
	Акт осмотра


	21
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	22
	Ремонт карнизных плит
	30 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт лестничных клеток
	600 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена почтовых ящиков
	60 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена светильников на лестничных площадках на светодиодные
	50 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	27
	Ремонт кровли над кв.63,65,20
	100 000 руб
	Акт осмотра


                  На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.
      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова

 Ратникова М.К. 
Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 240 к.1       

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 240 к.1 по ул.Московской г.Калуги, 1973 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/25-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.240 к.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта: 

	
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1.
	Устройство антиобледенительной  системы на крыше
	150 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы холодного водоснабжения
	400 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	4
	Изоляция трубопроводов
	270 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена дверей тамбура
	120 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	8
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	9
	Ремонт цоколя
	 120 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка опор под козырьки входов в подъезды
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт балконных плит
	600 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена козырьков над входами в подъезды
	240 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена запорной арматуры хвс
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Остекление оконных блоков лестничных площадок
	15 000 руб
	Акт осмотра


	15
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	16
	Утепление чердачного перекрытия
	600 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена светильников на лестничных площадках на светодиодные
	30 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт лестничных клеток
	700 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт отмостки
	120 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт люка выхода на крышу 
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена почтовых ящиков
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы канализации
	1 100 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

             Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Московская д. 238        


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                              

              Тел./факс (4842) 55-29-22



__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 238 по ул.Московской г.Калуги, 1974 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/30-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025   г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.238  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	150 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	900 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена труб центрального отопления (розлив по чердаку и подвалу)
	 1 140 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена стояков ц.о.
	1 140 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена радиаторов
	1 680 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена системы холодного водоснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Установка общедомового прибора учета газа
	15 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	8
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	9
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	10
	Замена ВРУ
	200 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	12
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Постановление № 290 от 03.04.2013 г

	14
	Ремонт цоколя
	120 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	50 000 руб


	Акт осмотра

	16
	Ремонт рам на лестничных клетках
	20 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Остекление оконных блоков
	10 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на ПВХ
	480 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Изоляция трубопроводов
	270 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт фасада (выдувание раствора в кирпичной кладке,трещины)
	50 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры ц.о.
	30 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией   
	

	23
	Ремонт водосточных труб
	20 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт балконных плит
	80 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт слуховых окон
	20 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт лестничных клеток
	700 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена системы канализации
	1 100 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Замена дверей тамбура
	90 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Замена запорной арматуры хвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Ремонт стропильной системы на чердаке
	30 000 руб
	Акт осмотра

	31
	Снос деревьев (тополь,береза с опасным наклоном,ясень-2 шт.)
	80 000 руб
	Акт обследования

	32
	Согласование установки телекоммуникационного оборудования в местах общего пользования
	
	Предложение ГЖИ

	33
	Утепление чердачного перекрытия
	600 000 руб
	Акт осмотра

	34
	Ремонт карнизных плит
	60 000 руб
	Акт осмотра

	35
	Замена светильников на лестничных площадках на светодиодные
	30 000 руб
	Акт осмотра

	36
	Ремонт отмостки местами
	8 000 руб
	Акт осмотра

	37
	Ремонт входа в подвал (ступени)
	15 000 руб
	Акт осмотра

	38
	Ремонт люка выхода на чердак
	20 000 руб
	Акт осмотра

	39
	Ремонт полов на лестничных площадках
	18 000 руб
	Акт осмотра

	40
	Замена почтовых ящиков
	50 000 руб
	Акт осмотра

	41
	Ремонт металлического ограждения лестничного марша
	10 000 руб
	Акт осмотра

	42
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	43
	Ремонт кровли над кв.65,64,63,18,19,17
	90 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Собственникам
      Жилищное Ремонтно-эксплуатационное
ул. Московская д.219 
                 Управление № 21                                                         г. Калуга

248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                              

       Тел./факс (4842) 55-29-22



 __________________№_____________

На №__________ от________________                                         
                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 219 по ул.Московской г.Калуги, 1961 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. На основании договора управления №  02-21/17-08   многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. Общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.219 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Устройство антиобледенительной системы
	130 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка счетчика газа
	От 15 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	От 50 000 руб
	

	4
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	6
	Замена дверей тамбура
	60 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Ремонт отмостки
	150 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт рам на лестничных клетках
	10 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Остекление оконных блоков
	10 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	11
	Ремонт кровли над кв.59,38
	40 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                            И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 39 по ул. Тельмана г. Калуги, 1972 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря  2007 г. На основании договора управления № 02-21/45-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. Общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.39 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы ХВС
	250 000 руб.
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	710 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена балконных плит
	280 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	8
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	30 000 руб


	Акт осмотра

	9
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Ремонт лестничных клеток
	500 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт фасада 
	30 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена вентилей   на системе ц.о.
	 20 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	15
	Замена задвижек на системе  ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	17
	Устройство антиобледенительной  системы на крыше
	150 000 руб
	

	18
	Ремонт кровли над кв.48,35,17
	50 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена труб ц.о.(розлив по чердаку и подвалу)
	740  000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена стояков ц.о.
	960  000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена радиаторов
	1 200  000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ
	320 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена канализационной системы
	760 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена запорной арматуры хвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт водосточных труб
	7 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт рам на лестничных клетках
	15 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Остекление оконных блоков
	10 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	80 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	31
	Ремонт карнизных плит
	60 000 руб
	Акт осмотра

	32
	Ремонт цоколя
	80 000 руб
	Акт осмотра

	33
	Снос деревьев (ива,плодовое,береза,поросли)
	60 000 руб
	Акт обследования

	34
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	35
	Утепление наружной стены кв.67
	60 000 руб
	обследование


На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

             Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.        

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 33 по ул. Тельмана г. Калуги, 2001 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 29 апреля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/60-08-ТСЖ  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.33 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Установка общедомового прибора учета  ГВС 
	170 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	2
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	3
	Установка счетчика газа
	15 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	4
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	5
	Устройство леерного ограждения
	25 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	7
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	9
	Ремонт цоколя
	50 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Изоляция трубопроводов
	25 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена системы холодного водоснабжения 
	100 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена системы горячего водоснабжения
	200 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт кровли 
	600 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Окраска рам оконных блоков лестничных площадок
	8 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 35   ТСЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 35 ТСЖ по ул. Тельмана г. Калуги, 2000 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 12 февраля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/59-08-ТСЖ  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.35 ТСЖ ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	2
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	5
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	6
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффиктивности
	По договору со специализированной организацией   
	

	8
	Изоляция трубопроводов
	10 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена системы горячего водоснабжения
	200 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Замена системы холодного водоснабжения
	100 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт кровли
	500 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена системы электроснабжения
	200 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена запорной арматуры хвс.
	8 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 35  по ул. Тельмана г. Калуги, 1993 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 февраля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/29-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.35  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	600 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы горячего водоснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена системы холодного водоснабжения
	200 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	 170 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета ХВС 
	45 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	6
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	8
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	9
	Ремонт отмостки
	140 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Изоляция трубопроводов
	45 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт цоколя
	90 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Смена вентилей
	10 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	15
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией   
	

	17
	Замена стояков ц.о.
	480 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена радиаторов
	540 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена розлива центрального отопления по техническому этажу и подвальному помещению
	200 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена дверей тамбура
	40 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт кровли
	700 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена запорной арматуры хвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт входа в подвал 
	15 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	26
	Ремонт кровли тамбура и устройство козырька - подъезд № 2
	40 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Снос аварийных деревьев ( клен-2 шт.)
	50 000 руб
	Акт обследования


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

              Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                 И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Тельмана д. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 15  по ул. Тельмана г. Калуги, 1976 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 04 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/37-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Тельмана, д.15  ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	704 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена труб ц.о.(розлив)
	740 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена стояков ц.о.
	960 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена радиаторов
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Устройство антиобледелительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы холодного водооснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	9
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	10
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	11
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Устройство леерного ограждения
	140 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Изоляция трубопроводов
	180  000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт лестничных клеток
	360 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт цоколя
	90 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Ремонт балконных плит
	300 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена дверей тамбура
	80 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт кровли над входом в подвал подъезд № 3
	10 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000  руб
	Акт осмотра

	23
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	24
	Снос деревьев (клен)
	25 000 руб
	Акт обследования


                   На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        пер.Литейный д. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 3 по пер.Литейному г. Калуги, 2000 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 29 апреля  2008 г. на основании договора управления № 02-21/54-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, пер.Литейный, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	2
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	3
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	4
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	5
	Изоляция трубопроводов
	270  000 руб
	Акт осмотра

	6
	Ремонт лестничных клеток
	600 00 руб
	Акт осмотра

	7
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	10
	Замена труб ц.о.(розлив)
	1 380 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена стояков ц.о.
	1 450 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена радиаторов
	1 800 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Ремонт кровли
	820 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена системы канализации
	1 140 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена системы холодного водоснабжения
	700 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена системы горячего водоснабжения
	1 000 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы электроснабжения
	900 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000  руб
	Акт осмотра

	19
	Замена запорной арматуры гвс
	15 000  руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт кровли над входом в подвалы
	14 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт кровли над лоджиями
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена оконных блоков на лестничных площадках на окна ПВХ
	500 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Остекление и ремонт оконных блоков лестничных  клеток
	10 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	25
	Ремонт отмостки местами
	25 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт дверей выхода на техэтаж
	15 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт пола на лестничных площадках
	18 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Покраска газопровода по фасаду
	20 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Снос деревьев(ясень-1 шт.)
	25 000 руб
	Акт обследования

	30
	Обрезка деревьев (плодовое,ель)
	25 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.            

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        пер.Литейный д. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 9 по пер.Литейному г. Калуги, 1985 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/47-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме»  ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, пер.Литейный, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы  хвс
	230 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена труб ц.о.(розлив)
	185  000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена стояков ц.о.
	480 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена радиаторов
	540  000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена труб  гвс в подвале
	60 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена стояков гвс
	360 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы электроснабжения
	500 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	20 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	11
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	12
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	13
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	14
	Ремонт ступеней входа в подвал
	15 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Устройство решеток на вход в подвал и выход на техэтаж
	30 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Ремонт отмостки
	90 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Изоляция трубопроводов
	15 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	180 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена светильников на л/клетках
	26 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт лестничных клеток
	180 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	23
	Ремонт кровли
	700 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена дверей тамбура
	20 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена системы канализации
	300 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена запорной арматуры гвс
	35 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт козырька над входом в подъезд
	20 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт рам оконных блоков лестничных площадок
	15 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Ремонт цоколя (трещины)
	30 000 руб
	Акт осмотра

	31
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	32
	Ремонт полов лестничных клеток
	10 000 руб
	Акт осмотра

	33
	Замена почтовых ящиков
	30 000 руб
	Акт осмотра

	34
	Снос дерева (акация)
	15 000 руб
	Акт обследования


                    На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Собственникам
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                             
                  Управление № 21                                                        пер.Литейный д. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 7 по пер.Литейному г. Калуги, 1988 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря  2007 г. на основании договора управления № 02-21/24-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, пер.Литейный, д.7 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении 
	15 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	5
	Ремонт парапетов
	110 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Ремонт отмостки
	130 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Изоляция трубопроводов
	50 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт лестничных клеток
	420 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	10
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией   
	

	11
	Замена труб ц.о.(розлив)
	1 380 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена стояков ц.о.
	1 450 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена радиаторов
	1 800 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена дверей тамбура
	60 000  руб
	Акт осмотра

	15
	Замена системы горячего водоснабжения 
	1 080 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена системы холодного водоснабжения
	660 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы электроснабжения
	800  000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт кровли
	900 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной арматуры гвс
	35 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	23
	Ремонт цоколя
	25 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт входа в подъезды(ступени)
	12 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул.Литейная д. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 11 по ул.Литейной г. Калуги, 1988 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/08-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.11 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	6
	Ремонт ограждения балконных плит
	32 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы горячего водоснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена системы холодного водоснабжения
	450 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена системы электроснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Восстановление отопления на лестничной площадке
	15 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	13
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры гвс
	50 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Замена труб ц.о.(розлив)
	320 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена стояков ц.о.
	560 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена радиаторов
	690 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена системы канализации
	150 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт кровли входов в подвалы
	30 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	24
	Ремонт балконных плит
	100 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт отмостки местами
	15 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Покраска газопровода по фасаду
	20 000 руб
	Акт осмотра


                На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений  о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                               И.В. Марчукова
Ратникова М.К.
Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул.Литейная д. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 7 по ул.Литейной г. Калуги, 1982 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/13-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.7 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Смена электропроводки по подвалу
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	120 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	 170 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	9
	Ремонт отмостки
	80 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Замена системы канализации(стояки) 
	270 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Ремонт отопления на лестничной клетке
	15 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена задвижек и вентилей на системе ГВС
	50 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	15
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	18
	Замена труб ц.о.(розлив)
	1 380 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена стояков ц.о.
	1 450 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена радиаторов
	1 800 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Ремонт балконных плит
	200 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Ремонт лестничных клеток
	140 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт кровли над подвалом
	30 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена двери тамбура
	20 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена системы горячего водоснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена системы холодного водоснабжения
	450 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена системы электроснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	30 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	31
	Ремонт порогов входа в подъезд
	15 000 руб
	Акт осмотра

	32
	Снос дерева ( акация)
	25 000 руб
	Акт обследования


               На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              

    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                                       Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул.Литейная д. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 9 по ул.Литейной г. Калуги, 1989 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 4 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/11-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.9 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Утепление наружных стен
	300 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Утепление стен одной квартиры
	55 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	 170 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	7
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	8
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	9
	Ремонт отмостки
	140 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Ремонт кровли над входом в подвалы
	40 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена труб ц.о.(розлив)
	320  000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена стояков ц.о.
	560  000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена радиаторов
	690 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт отопления на л/клетке
	15 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	17
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	20
	Замена двери тамбура
	25 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена системы канализации
	560 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы горячего водоснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена системы холодного водоснабжения
	450 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена системы электроснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена запорной арматуры гвс
	50 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	28
	Ремонт балконных плит
	150 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт лестничных клеток
	140 000 руб
	Акт осмотра


               На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                           И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул.Литейная д.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 3 по ул.Литейной г. Калуги, 1982 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 30 декабря  2007 г. на основании договора управления № 02-21/12-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.3 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта. 

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	6
	Ремонт цементной стяжки балконных плит
	35 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Ремонт отмостки
	140 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	10
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена запорной арматуры гвс
	50 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	15
	Замена труб ц.о.(розлив)
	185  000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена стояков ц.о.
	480  000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена радиаторов
	540  000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена двери тамбура
	20 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена системы канализации
	560 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена системы горячего водоснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена системы холодного водоснабжения
	450 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы электроснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт порогов и пола 
	25 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт лестничных клеток
	150 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	26
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	100 000 руб
	Акт осмотра


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
 Ратникова М.К.
Общество с ограниченной ответственностью                              
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул.Литейная д.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 5 по ул.Литейной г. Калуги, 1982 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 03 января  2008 г. на основании договора управления № 02-21/14-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Литейная, д.5 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт кровли 
	800 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка узла учета тепловой энергии
	200 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	6
	Ремонт балконных плит
	320 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	8
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Ремонт отмостки
	140 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена вентилей
	10 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией   
	

	14
	Утепление наружной стены кв.63,53
	155 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена труб ц.о.(розлив)
	185  000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена стояков ц.о.
	480  000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена радиаторов
	540  000 руб
	Акт осмотра

	18
	Ремонт козырька над балконом кв.59
	40 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт кровли тамбура
	25 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена двери тамбура
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена системы канализации
	560 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена системы горячего водоснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена системы холодного водоснабжения
	450 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена системы электроснабжения
	300 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт коридоров и лестничных клеток
	200 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Замена запорной арматуры гвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт двери выхода на техэтаж
	18 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Обрезка деревьев (береза-1 шт.,кусты.)
	14 000 руб
	Акт обследования

	30
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	31
	Ремонт пола в тамбуре
	15 000 руб
	Акт осмотра

	32
	Ремонт кровли входа в подвал
	25 000 руб
	Акт осмотра

	33
	Ремонт парапетных плит
	45 000 руб
	Акт осмотра     

	34
	Ремонт кровли над кв.57,58,63,64
	150 000 руб
	Акт осмотра


               На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

               Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                                  И.В. Марчукова

Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Собственникам                                                                                                          
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            
                  Управление № 21                                                        ул. Бутомы  д. 4        

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 4 по ул. Бутомы г. Калуги, 1960 года постройки, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 11 января 2008 г. на основании договора управления № 02-21/32-08  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Бутомы, д.4 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Ремонт балконных плит
	600 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена системы электроснабжения
	750 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Замена труб центрального отопления (розлив)
	400 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Замена стояков ц.о.
	480 000 руб
	Акт осмотра

	6
	Замена радиаторов
	480 000 руб
	Акт осмотра

	7
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена системы холодного водоснабжения
	200 000 руб.
	Акт осмотра

	9
	Устройство антиобледенительной системы
	130 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	11
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	20 000 руб
	№261-ФЗ

	12
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Ремонт отмостки
	120 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт лестничных клеток
	160 000 руб
	Акт осмотра



	16
	Изоляция трубопроводов
	90 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	15 000 руб


	Акт осмотра

	18
	Остекление оконных блоков на л/площадке
	15 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	160 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Ремонт цоколя
	80 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	23
	Замена дверей тамбура
	40 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт кровли
	800 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Обрезка кустарников
	10 000 руб
	Акт обследования

	26
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт водосточных труб 
	8 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт слуховых окон
	20 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	30
	Ремонт козырьков над входами в подъезды
	80 000 руб
	Акт осмотра

	31
	Ремонт трещин на фасаде
	15 000 руб
	Акт осмотра


                На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                          Собственникам   
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            

                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 2         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 2 по ул. Билибина г. Калуги, 1982/84 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 апреля 2012 г. на основании договора управления № 02-21/64-12  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.2 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	740 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	7
	Смена вентилей
	28 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Смена труб ц.о.по подвалу и техэтажу
	740 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Смена стояков ц.о.
	1 920 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Смена радиаторов
	2 160 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Изоляция трубопроводов
	180 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Ремонт цоколя
	30 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	14
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	16
	Замена системы канализации
	1 100 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы горячего водоснабжения
	1 000 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена системы холодного водоснабжения
	600 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Ремонт лестничных клеток
	480 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена запорной арматуры гвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена дверей тамбура
	120 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	24
	Ремонт крыши над  кв.70
	50 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт кровли над лоджией кв.35
	20 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Покраска газопровода по фасаду
	20 000 руб
	Акт осмотра


             На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.
      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                   Собственникам
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            

                  Управление № 21                                                        ул. Билибина д. 4       


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 4 по ул. Билибина г. Калуги, 1982/84 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 марта 2012 г. на основании договора управления № 02-21/63-12  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Билибина, д.4 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	45 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	7
	Смена вентилей
	28 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Замена системы холодного водоснабжения 
	900  000 руб
	Акт осмотра

	9
	Замена системы горячего водоснабжения
	1 400 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Смена труб ц.о. по подвалу и техэтажу
	925 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Смена стояков ц.о.
	2 400 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена радиаторов
	2 700 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена системы канализации
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Изоляция трубопроводов
	 270 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Ремонт цоколя
	100 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	17
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена дверей тамбура
	150 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Обрезка деревьев (липа-4 шт.)
	60 000 руб
	Акт обследования

	20
	Замена запорной арматуры ц.о.
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией
	

	22
	Ремонт лестничных клеток
	800 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	400 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена запорной арматуры хвс
	30 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Замена запорной арматуры гвс
	50 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Ремонт кирпичной кладки  стен фасада
	15 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Остекление оконных блоков лестничных площадок
	15 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	29
	Снос деревьев (плодовое-4 шт.)
	50 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

               Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                        Собственникам    
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            

                  Управление № 21                                                        ул. Окружная д.4 к.1         

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 4 кор.1 по ул. Окружной г. Калуги, 1982/84 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 января 2012 г. на основании договора управления № 02-21/62-12  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул.Окружная, д.4 кор.1 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Установка общедомового счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	2
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	№261-ФЗ

	3
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	50 000 руб
	

	7
	Изоляция трубопроводов
	30 000 руб
	Акт осмотра

	8
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	9
	Ремонт лестничных клеток 
	200 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Смена труб ц.о.по подвалу и техэтажу
	185 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Смена стояков ц.о.
	480 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена радиаторов
	540 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией 
	

	15
	Замена системы холодного водоснабжения 
	200 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Замена системы горячего водоснабжения
	400 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена системы электроснабжения
	500 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена оконных блоков 
	180 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена запорной арматуры хвс
	15 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена запорной арматуры гвс
	20 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	22
	Снос деревьев (клен-5шт.,рябина)
	80 000 руб
	Акт обследования

	23
	Ремонт отмостки
	80 000 руб
	Акт осмотра


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                              И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                         Собственникам
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            

                  Управление № 21                                                        ул. Окружная д. 8      


         г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом  8 по ул. Окружной г. Калуги, 1976 года постройки,  находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 01 августа 2013 г. на основании договора управления № 02-21/67-13  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Окружная, д.8 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Устройство антиобледенительной системы на крыше
	130 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	5
	Установка узла учета тепловой энергии
	 200 000 руб
	Постановление №261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	7
	Ремонт отмостки
	350  000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт кровли над входом в подвал
	60 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Ремонт балконных плит 
	450 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Ремонт цоколя 
	150 000 руб
	Предписание ГЖИ

	11
	Замена козырьков над входами в подъезды – 5 шт.
	200 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака
	20 000 руб


	Акт осмотра

	13
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Смена вентилей
	45 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Смена труб ц.о.по чердаку и подвалу
	940 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Смена стояков ц.о.
	1 200 000 руб
	Акт осмотра

	17
	Замена радиаторов
	1480 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Изоляция трубопроводов
	220 000 руб
	Акт осмотра

	19
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	

	20
	Замена запорной арматуры ц.о.
	50 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности 
	По договору со специализированной организацией
	

	22
	Замена системы канализации
	950 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Замена дверей тамбура
	100 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	300 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Ремонт лестничных клеток
	500  000 руб
	Предписание ГЖИ

	26
	Установка опор под козырьки входов в подъезды
	25 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Ремонт кровли
	1 400 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Ремонт кровли кв .85,86,87
	50 000 руб
	Акт осмотра

	29
	Ремонт порогов входа в подвалы
	20 000 руб
	Акт осмотра

	30
	Ремонт асфальтобетонного покрытия местами
	45 000 руб 
	Акт осмотра

	31
	Остекление оконных блоков лестничных площадок
	15 000 руб
	Акт осмотра

	32
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	33
	Замена почтовых ящиков
	50 000 руб
	Предписание ГЖИ

	34
	Ремонт перил лестничного  марша
	25 000 руб
	Предписание ГЖИ

	35
	Снос деревьев-опасный наклон(плодовые -2 шт.)
	40 000 руб
	Акт обследования


                    На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников о ремонте общего имущества дома.

      
Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                                        И.В. Марчукова
Ратникова М.К.
Общество с ограниченной ответственностью                           
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Окружная д. 4     

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 4 по ул. Окружной г. Калуги, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 1 сентября 2013 г. на основании договора управления № 02-21/68-13  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Окружная, д.4 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Замена системы электроснабжения
	700 000 руб
	Акт осмотра

	2
	Замена ВРУ
	100 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Установка общедомового прибора учета ГВС
	170 000 руб
	№261-ФЗ

	4
	Установка счетчика газа
	 15 000 руб
	№261-ФЗ

	5
	Установка общедомового прибора учета ХВС
	 45 000 руб
	№261-ФЗ

	6
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	7
	Ремонт отмостки
	200  000 руб
	Акт осмотра

	8
	Ремонт цоколя
	110 000 руб
	Акт осмотра

	9
	Установка понижающего трансформатора в подвальном помещении
	15 000 руб
	Акт осмотра

	10
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	11
	Замена системы горячего водоснабжения
	800 000 руб
	Акт осмотра

	12
	Замена системы холодного водоснабжения
	400 000 руб
	Акт осмотра

	13
	Изоляция трубопроводов
	120 000 руб
	Акт осмотра

	14
	Замена запорной арматуры ц.о. 
	50 000 руб
	Акт осмотра

	15
	Замена запорной арматуры гвс
	50 000 руб
	Акт осмотра

	16
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией 
	

	17
	Замена системы канализации
	760 000 руб
	Акт осмотра

	18
	Замена разводки ц.о. 
	555  000 руб
	Акт осмотра

	19
	Замена стояков ц.о.
	1 440 000 руб
	Акт осмотра

	20
	Замена радиаторов ц.о.
	1 620 000 руб
	Акт осмотра

	21
	Замена дверей тамбуров
	60 000 руб
	Акт осмотра

	22
	Замена оконных блоков лестничных площадок на блоки ПВХ
	480 000 руб
	Акт осмотра

	23
	Ремонт лестничных клеток  
	550 000 руб
	Акт осмотра

	24
	Ремонт кровли
	1200 000 руб
	Акт осмотра

	25
	Установка лавочек
	30 000 руб
	Акт осмотра

	26
	Замена запорной арматуры хвс
	25 000 руб
	Акт осмотра

	27
	Остекление оконных блоков лестничных площадок
	10 000 руб
	Акт осмотра

	28
	Санитарная обрезка деревьев (яблоня-1 шт,)
	15 000 руб
	Акт обследования

	29
	Оборудование системой видеонаблюдения
	60 000 руб за 1 комплект
	Предложение УЖКХ города Калуги

	30
	Снос деревьев ( клен-1 шт)
	25 000 руб
	Акт обследования


              На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

             Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
Ратникова М.К.

Общество с ограниченной ответственностью                           
    Жилищное Ремонтно-эксплуатационное                            Собственникам
                  Управление № 21                                                        ул. Билибина, д. 11      

г. Калуга


248021, г. Калуга, ул. Бутома, д. 11а                                             

           Тел./факс (4842) 55-29-22                                                    

__________________№_____________

На №__________ от________________  

                                              ПРЕДЛОЖЕНИЕ

          собственникам многоквартирного дома по проведению ремонта

           Многоквартирный жилой дом 11 по ул. Билибина г. Калуги, находится в управлении ООО «ЖРЭУ-21» с 13 мая  2022 г. на основании договора управления № 02-21/70-22  многоквартирным домом.

            В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников.

           Осмотры общего имущества в зависимости от способа управления многоквартирным домом проводятся собственниками помещений или управляющей организацией.

            На основании акта осмотра от  ноября 2025 г. общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д.11 ООО «ЖРЭУ-21» уведомляет собственников о необходимости проведения следующего ремонта:

	№
	Наименование работ
	Ориентировочная стоимость
	Основание

	1
	Проведение инвентаризации дома с внесением изменений в технический паспорт (БТИ)
	 50 000 руб
	

	2
	Проверка сопротивления изоляции и заземления электрооборудования
	25 000 руб
	Акт осмотра

	3
	Замена запорной арматуры ц.о. 
	20 000 руб
	Акт осмотра

	4
	Утепление наружной стены кв.30
	50 000 руб
	Акт осмотра

	5
	Проведение обследования для присвоения дому класса энергоэффективности
	По договору со специализированной организацией
	

	6
	Ремонт входов в подъезды (крыльца)
	40 000 руб
	Акт осмотра


            На основании вышеизложенного, собственникам дома необходимо принять решение общего собрания собственников помещений о ремонте общего имущества дома.

             Работы необходимо согласовать на общем собрании собственников многоквартирного дома в пределах Ваших накопленных средств или принять решение по увеличению  тарифа на текущий ремонт для выполнения перечисленных работ.

Директор ООО  «ЖРЭУ – 21»                                                             И.В. Марчукова
 Ратникова М.К.
