«Утверждаю»

Директор ООО «ЖРЭУ № 21»

И.В.Марчукова

План работ

по техническому обслуживанию  жилых домов

на   2014 г. по ООО ЖРЭУ № 21

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренняя система водоснабжения и канализации |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей Смена сгонов, вентилей Устранение засоров Проверка герметичности стыков и устранение их протечек Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках Установка врезок в узлах управлении для КИП Прочистка канализационного лежака Устранение утечек на коллекторе Прочистка канализационных вытяжек Проверка исправности канализационных вытяжек Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов и канализационных труб Прочистка дренажа Очистка и промывка водопроводных кранов и труб Устранение течи в системах трубопровода ХВС и канализации с их частичной заменой | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику При проведении технических осмотров По заявкам жильцов При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров По мере необходимости По заявкам жильцов По заявкам жильцов По заявкам жильцов По заявкам жильцов При проведении технических осмотров По заявкам жильцов По заявкам жильцов По заявкам жильцов По заявкам жильцов |
| Внутренняя система электроснабжения |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Ревизия эл. щитов Ремонт светильников, смена выключателей, патронов, лампочек, закрытие распределительных коробок Мелкий ремонт эл. проводки Проверка заземления ванн Проверка контуров заземления домов согласно правил | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику 2 раза в год По заявкам жильцов По заявкам жильцов По заявкам жильцов При проведении технических осмотров |
| Внутренняя система отопления и ГВС |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Ревизия запорной арматуры Набивка сальников Разборка, осмотр и очистка грязевиков, элеваторных узлов, запорной арматуры, воздухосборников, компенсаторов Устройство врезок под приборы КИП Промывка и опрессовка системы центрального отопления Обеспечение исправной работы системы ГВС, устранение выявленных недостатков Мелкий ремонт теплоизоляции Устранение течи в трубопроводах с их частичной заменой Консервация системы центрального отопления Регулировка и испытание системы ц. о. Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения и трубопровода | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период При переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период По заявкам жильцов При проведении технических осмотров По заявкам жильцов При переходе к эксплуатации дома в весенне-летний период При переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период При проведении технических осмотров |
|  | Газоходы, вентканалы и печи |  |  |
|  | Плановые и внеплановые осмотры | Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику |

Исп.нач.ПТО                                                                                    Ратникова М.К.

«Утверждаю»

Директор ООО «ЖРЭУ № 21»

И.В.Марчукова

План работ

по содержанию и ремонту жилых домов

на    2014  г. по ООО «ЖРЭУ № 21

| № п/п |  | Наименование работ | Адрес | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кровля |  |  |  |
| 1 2 3 4 |  | Удаление с крыш, навесов, козырьков снега и наледи Проверка исправности слуховых окон и жалюзи Прочистка ливневой канализации Очистка крыши от мусора, грязи, листьев | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По мере необходимости По мере перехода к эксплуатации в осеннее-зимний период По мере необходимости По мере необходимости |  |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 |  | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Устранение незначительных протечек кровли (до 10 мест) Устранение неисправностей кровельного покрытия в местах примыкания к конструктивным элементам (до 10 мест) Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли в местах протечки, устранение мелких неисправностей Укрепление прямых звеньев водосточных труб, колен, воронок и внутренних водостоков ливневой канализации Прочистка воронок водосточных труб с ремонтом раструбов и воронок в местах соединений Укрепление парапетных ограждений Закрепление зонтов над вентканалами и вытяжными трубами Проверка герметичности стыков и устранение их протечек Ремонт и покрытие незначительных участков парапета металлом на совмещенной кровле, ремонт свесов и желобов | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику По заявкам жильцов При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров При проведении технических осмотров |  |
|  |  | Подвалы |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 |  | Соблюдение температурно-влажного режима Дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвальных помещений Уборка подвалов от мусора Установка сеток и решеток на проёмы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов Откачка грунтовых вод | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | Ежедневно По заявкам жильцов 2 раза в год По мере необходимости По мере необходимости |  |
| 6 7 8 9 |  | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Ремонт освещения подвалов Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику По мере необходимости По заявкам жильцов При переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период |  |
| Л/клетки |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 |  | Соблюдение температурно-влажного режима Очистка наружных площадок у входных дверей и тамбуры от снега и наледи Обеспечение освещения л/клеток | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | Ежедневно По мере необходимости Ежедневно |  |
| 4 5 6 7 8 9 10 11 |  | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей Замена разбитых стекол л/клеток Укрепление входных дверей и мелкий ремонт, подгонка дверей, снятие и установка пружин на входных дверях Незначительный ремонт порогов, ступеней, выбоин, трещин, мелкий ремонт штукатурки стен на л/клетках Поддержание в исправном состоянии замков на входных дверях со сменой вышедших из строя кодовых замков Укрепление и мелкий ремонт металлического ограждения и перил Укрепление деревянных элементов лестниц Поддержание в исправном состоянии отопительных приборов и трубопроводов | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период По мере необходимости По заявкам жильцов По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости и при переходе к эксплуатации в осеннее-зимний период |  |
| Чердаки |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 |  | Соблюдение температурно-влажного режима Уборка мусора на чердаках Побелка дымовых труб, стен, потолка вентиляционных шахт Дератизация, дезинсекция | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | Ежедневно 2 раза в год По мере перехода к эксплуатации в осеннее-зимний период По заявкам жильцов |  |
| 5 6 7 |  | Плановые и внеплановые осмотры, с устранением, с составлением дефектных ведомостей Мелкий ремонт и укрепление дверей, люков, навешивание замков, ремонт и укрепление пожарных лестниц Добавление утепляющего слоя чердачных помещений | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику По мере необходимости По мере необходимости |  |
|  |  | Фасады |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектной ведомости Заделка незначительных трещин и незначительный ремонт межпанельных швов, восстановление кирпичной кладки, ремонт цементной стяжки железобетонных плит и выступающих элементов фасада, установка маяков Снятие с фасадов, угрожающих падением, отделочных кирпичей, архитектурных деталей, облицовочных плиток Укрепление и обновление флагодержателей и номерных знаков |  | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» | По графику По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости |  |
| Отмостки |  | Отмостка |  |  |  |
| 1 2 |  | Плановые и внеплановые осмотры с составлением дефектных ведомостей Ремонт просевших и разрушенных участков | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» |  | По мере необходимости и при переходе к эксплуатации дома в весенне-летний период |
| Прочие работы по содержанию жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Уборка и очистка придомовой территории Изготовление новых и ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков | Дома ООО «ЖРЭУ-21» Дома ООО «ЖРЭУ-21» |  | Ежедневно По мере необходимости |

Исп.нач.ПТО                                                                                    Ратникова М.К.